## WEB
Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica:
november 2024
Oznake vrstic
(20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce
(20)(1502) Vodovod Radovljica
(30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica
(40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart
Skupna vsota

## Analiza_PV_MBR_OBJAVA (hidden)
Koda_podsistema | Koda_podsistema_obmocje | Koda_podsistema_MVR | Obmocje | LabSt | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena | Mesec | Leto | sifra_prameter | ID_zap_KR | ID_zap | Opomba_01 | Opomba_02 | Opomba_03 | Opomba_04
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 9,7 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 7 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116488 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116488*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 10,6 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 3 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 2 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 2 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116489 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116489*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 15,4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 15,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116490 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116490*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 12,3 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 8 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116491 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116491*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 11,1 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 11,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 3 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 3 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | november | 2024 | 1364 |  | 62 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Nitrat | 11 | mg/L | 50 | SKLADEN | november | 2024 | 1394 |  | 70 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 11 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116492 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-11-04 | Nitrit | <0.01 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | november | 2024 | 1397 |  | 71 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116492*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.01 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 12,6 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 7 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116493 | Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116493*** Odzemno mesto: Begunje, Gostilna Tavčar, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 12,1 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 5 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116494 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116494*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 13,7 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 13,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116495 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116495*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 12,9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 3 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116496 | Brezje, Vipi, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116496*** Odzemno mesto: Brezje, Vipi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 12,4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 8 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116497 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116497*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 10,4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116498 | vodohran Brda, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116498*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Temperatura vode | 13,9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 13,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Temperatura zraka | 9 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 116499 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2024-11-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.11.2024 *** Lab. Št: 116499*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 10,4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 6 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117679 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117679*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 11,8 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 11,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 6 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 117680 | Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117680*** Odzemno mesto: Lesce, Mesarija Mlinarič, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 9,7 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Clostridium perfringens | 0 | CFU/100 mL | / | SKLADEN | november | 2024 | 2015 | 12 | 81 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 12 Parameter: Clostridium perfringens Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117681 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117681*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 12,6 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 3 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Clostridium perfringens | 0 | CFU/100 mL | / | SKLADEN | november | 2024 | 2015 | 12 | 81 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 12 Parameter: Clostridium perfringens Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117682 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117682*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 14,4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 14,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 3 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Clostridium perfringens | 0 | CFU/100 mL | / | SKLADEN | november | 2024 | 2015 | 12 | 81 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 12 Parameter: Clostridium perfringens Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 117683 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117683*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 10,2 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 3 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117684 | Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117684*** Odzemno mesto: Kropa, C.Bar, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 10,2 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117685 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117685*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Temperatura vode | 10,4 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Temperatura zraka | 5 | °C | / | SKLADEN | november | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | november | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | november | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | november | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 117686 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-11-07 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | november | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 7.11.2024 *** Lab. Št: 117686*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***