## WEB
Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica:
december 2024
Oznake vrstic
(20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce
(20)(1502) Vodovod Radovljica
(30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica
(40)(1305) Vodovod Dobravica
(40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart
(80)(1309) Vodovod Zaloše
Skupna vsota

## Analiza_PV_MBR_OBJAVA (hidden)
Koda_podsistema | Koda_podsistema_obmocje | Koda_podsistema_MVR | Obmocje | LabSt | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena | Mesec | Leto | sifra_prameter | ID_zap_KR | ID_zap | Opomba_01 | Opomba_02 | Opomba_03 | Opomba_04
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 9,3 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 3 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128798 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128798*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 8,6 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 6 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | pH | 7,9 |  | 9,5 | SKLADEN | december | 2024 | 420 | 3 | 22 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 3 Parameter: pH Enota: Mejna vrednost: 9,5 | Vrednost: 7,9 Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Električna prevodnost (20°C) | 364 | µS/cm | 2500 | SKLADEN | december | 2024 | 1373 | 4 | 64 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 4 Parameter: Električna prevodnost (20°C) Enota: µS/cm Mejna vrednost: 2500 | Vrednost: 364 µS/cm Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Motnost | <0.1 | NTU | / | SKLADEN | december | 2024 | 1391 | 6 | 68 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 6 Parameter: Motnost Enota: NTU Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 NTU Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Tribromometan (bromoform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 381 |  | 20 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Tribromometan (bromoform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | december | 2024 | 1364 |  | 62 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Barva (436 nm) | <0.1 | m-1 | / | SKLADEN | december | 2024 | 1367 |  | 63 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Barva (436 nm) Enota: m-1 Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 m-1 Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Trihalometani (vsota) | <2 | µg/L | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 1467 |  | 79 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Trihalometani (vsota) Enota: µg/L Mejna vrednost: 100 | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Bromodiklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 2316 |  | 97 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Bromodiklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Dibromoklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 2317 |  | 98 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Dibromoklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Permanganatni indeks (oksidativnost) | 0,6 | mg/L | 5 | SKLADEN | december | 2024 | 2440 |  | 100 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Permanganatni indeks (oksidativnost) Enota: mg/L Mejna vrednost: 5 | Vrednost: 0,6 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128799 | vodohran Ledevnica, pipa | 2024-12-02 | Triklorometan (kloroform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 2486 |  | 101 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128799*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Triklorometan (kloroform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 10,3 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128800 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128800*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 10,2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128801 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128801*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128802 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128802*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 10,9 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 0 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | december | 2024 | 1364 |  | 62 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Nitrat | 11 | mg/L | 50 | SKLADEN | december | 2024 | 1394 |  | 70 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 11 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128803 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2024-12-02 | Nitrit | <0.01 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | december | 2024 | 1397 |  | 71 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128803*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.01 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 10 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 5 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128804 | Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128804*** Odzemno mesto: Mošnje, Drevesnica Resje, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 10 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 5 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 128805 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128805*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 9,5 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 0 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128806 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128806*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Temperatura vode | 9,6 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Temperatura zraka | 1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 128807 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2024-12-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.12.2024 *** Lab. Št: 128807*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Temperatura vode | 10,5 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129343 | hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129343*** Odzemno mesto: hidrant pri stanovanjski hiši Zaloše 20, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Temperatura vode | 9,1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1309 | 80 |  | Vodovod Zaloše | 129344 | vodarna Zaloše po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129344*** Odzemno mesto: vodarna Zaloše po pripravi, pipa | (80)(1309) Vodovod Zaloše | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Temperatura vode | 9,8 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129345 | vodarna Dobravica po pripravi, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129345*** Odzemno mesto: vodarna Dobravica po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Temperatura vode | 9,8 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Dobravica | 129346 | Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | 2024-12-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.12.2024 *** Lab. Št: 129346*** Odzemno mesto: Dobravica, Dobravica 3, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Dobravica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Temperatura zraka | 4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129347 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129347*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Temperatura vode | 9,1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Temperatura zraka | 4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129348 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129348*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Temperatura zraka | 4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 129349 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129349*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Temperatura vode | 9,4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129350 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129350*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Temperatura vode | 9,4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Temperatura zraka | 2 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129351 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2024-12-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.12.2024 *** Lab. Št: 129351*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Temperatura vode | 11,8 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 11,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Temperatura zraka | - 1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: - 1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 129352 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2024-12-06 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 6.12.2024 *** Lab. Št: 129352*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Temperatura vode | 7,4 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Temperatura zraka | 1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Število kolonij pri 22 °C | 51 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 51 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133831 | obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Število kolonij pri 36 °C | 21 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133831*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Kamna Gorica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 21 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Temperatura vode | 7,8 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 430 | 1 | 23 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Temperatura zraka | 1 | °C | / | SKLADEN | december | 2024 | 436 | 2 | 24 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 2 Parameter: Temperatura zraka Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | december | 2024 | 412 | 5 | 21 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | december | 2024 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | december | 2024 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Število kolonij pri 22 °C | 4 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 4 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 133832 | obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | 2024-12-11 | Število kolonij pri 36 °C | 3 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | december | 2024 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 11.12.2024 *** Lab. Št: 133832*** Odzemno mesto: obnova vodovoda Poljšica, končni izpust, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 3 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***