## WEB
Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica:
januar 2025
Oznake vrstic
(20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce
(20)(1502) Vodovod Radovljica
(30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica
(40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart
Skupna vsota

## Analiza_PV_MBR_OBJAVA (hidden)
Koda_podsistema | Koda_podsistema_obmocje | Koda_podsistema_MVR | Obmocje | LabSt | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena | Mesec | Leto | sifra_prameter | ID_zap_KR | ID_zap | Opomba_01 | Opomba_02 | Opomba_03 | Opomba_04
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Temperatura vode | 6,7 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5286 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5286*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Temperatura vode | 7,5 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5287 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5287*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Temperatura vode | 6,7 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5289 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5289*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Temperatura vode | 8,1 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5295 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5295*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Temperatura vode | 5,2 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 5,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5296 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5296*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5298 | vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5298*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5298 | vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5298*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5298 | vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5298*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5298 | vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5298*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5298 | vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5298*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 5298 | vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5298*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Temperatura vode | 10,8 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | januar | 2025 | 1364 |  | 62 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Nitrat | 9,8 | mg/L | 50 | SKLADEN | januar | 2025 | 1394 |  | 70 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 9,8 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5323 | zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | 2025-01-22 | Nitrit | <0.01 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | januar | 2025 | 1397 |  | 71 | Datum: 22.01.2025 *** Lab. Št: 5323*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.01 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Temperatura vode | 6,7 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Klor-prosti | 0,1 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,1 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5897 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5897*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Temperatura vode | 7,4 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Enterokoki MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | januar | 2025 | 2026 | 11 | 83 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 11 Parameter: Enterokoki MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Število kolonij pri 22 °C | 5 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 5 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Število kolonij pri 36 °C | 4 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 4 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Escherichia coli MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | januar | 2025 | 2032 |  | 85 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Escherichia coli MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5898 | zajetje Špik, rezervni vodni vir | 2025-01-23 | Koliformne bakterije MPN | 2 | MPN/100 mL | / | NESKLADEN | januar | 2025 | 2042 |  | 87 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5898*** Odzemno mesto: zajetje Špik, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Koliformne bakterije MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 2 MPN/100 mL Rezultat: *** NESKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5899 | vodarna Kropa pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Temperatura vode | 7,2 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5899*** Odzemno mesto: vodarna Kropa pred pripravo, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5899 | vodarna Kropa pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5899*** Odzemno mesto: vodarna Kropa pred pripravo, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5899 | vodarna Kropa pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5899*** Odzemno mesto: vodarna Kropa pred pripravo, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5899 | vodarna Kropa pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Koliformne bakterije | 4 | CFU/100 mL | 0 | NESKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5899*** Odzemno mesto: vodarna Kropa pred pripravo, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 4 CFU/100 mL Rezultat: *** NESKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5899 | vodarna Kropa pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 22 °C | 8 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5899*** Odzemno mesto: vodarna Kropa pred pripravo, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 8 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5899 | vodarna Kropa pred pripravo, pipa | 2025-01-23 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 23.01.2025 *** Lab. Št: 5899*** Odzemno mesto: vodarna Kropa pred pripravo, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Temperatura vode | 9,7 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Clostridium perfringens | 0 | CFU/100 mL | / | SKLADEN | januar | 2025 | 2015 | 12 | 81 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 12 Parameter: Clostridium perfringens Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5909 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-01-24 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5909*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5910 | zajetje Babji mlin 2 | 2025-01-24 | Temperatura vode | 9,3 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5910*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 2 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5910 | zajetje Babji mlin 2 | 2025-01-24 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5910*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 2 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5910 | zajetje Babji mlin 2 | 2025-01-24 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5910*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 2 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5910 | zajetje Babji mlin 2 - pred pripravo | 2025-01-24 | Koliformne bakterije | 16 | CFU/100 mL | 0 | NESKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5910*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 2 - pred pripravo | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 16 CFU/100 mL Rezultat: *** NESKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5910 | zajetje Babji mlin 2 | 2025-01-24 | Število kolonij pri 22 °C | 2 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5910*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 2 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 2 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5910 | zajetje Babji mlin 2 | 2025-01-24 | Število kolonij pri 36 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5910*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 2 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5911 | zajetje Babji mlin 1 | 2025-01-24 | Temperatura vode | 9,4 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5911*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 1 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5911 | zajetje Babji mlin 1 | 2025-01-24 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5911*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 1 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5911 | zajetje Babji mlin 1 | 2025-01-24 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5911*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 1 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5911 | zajetje Babji mlin 1 - pred pripravo | 2025-01-24 | Koliformne bakterije | 13 | CFU/100 mL | 0 | NESKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5911*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 1 - pred pripravo | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 13 CFU/100 mL Rezultat: *** NESKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5911 | zajetje Babji mlin 1 | 2025-01-24 | Število kolonij pri 22 °C | 3 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5911*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 1 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 3 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5911 | zajetje Babji mlin 1 | 2025-01-24 | Število kolonij pri 36 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5911*** Odzemno mesto: zajetje Babji mlin 1 | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Temperatura vode | 5,6 | °C | / | SKLADEN | januar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 5,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | januar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | januar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | januar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 5912 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-01-24 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | januar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 24.01.2025 *** Lab. Št: 5912*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***