## WEB
Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica:
februar 2025
Oznake vrstic
(20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce
(20)(1502) Vodovod Radovljica
(30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica
(40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart
Skupna vsota

## Analiza_PV_MBR_OBJAVA (hidden)
Koda_podsistema | Koda_podsistema_obmocje | Koda_podsistema_MVR | Obmocje | LabSt | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena | Mesec | Leto | sifra_prameter | ID_zap_KR | ID_zap | Opomba_01 | Opomba_02 | Opomba_03 | Opomba_04
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Temperatura vode | 6,7 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10146 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-02-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10146*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Temperatura vode | 6,8 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 10147 | Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | 2025-02-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10147*** Odzemno mesto: Srednja Dobrava, Gostilna, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Temperatura vode | 7,4 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Število kolonij pri 22 °C | 1 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 1 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 10148 | vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | 2025-02-05 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 5.02.2025 *** Lab. Št: 10148*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9589 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-02-03 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9589*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9590 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2025-02-03 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9590*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9591 | Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | 2025-02-03 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 3.02.2025 *** Lab. Št: 9591*** Odzemno mesto: Zapuže, hidrant pri bifeju, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Temperatura vode | 7,7 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9613 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9613*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Temperatura vode | 8,2 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9614 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9614*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Temperatura vode | 7,8 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | pH | 8,2 |  | 9,5 | SKLADEN | februar | 2025 | 420 | 3 | 22 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 3 Parameter: pH Enota: Mejna vrednost: 9,5 | Vrednost: 8,2 Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Električna prevodnost (20°C) | 339 | µS/cm | 2500 | SKLADEN | februar | 2025 | 1373 | 4 | 64 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 4 Parameter: Električna prevodnost (20°C) Enota: µS/cm Mejna vrednost: 2500 | Vrednost: 339 µS/cm Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Klor-prosti | 0,09 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,09 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Motnost | <0.1 | NTU | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1391 | 6 | 68 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 6 Parameter: Motnost Enota: NTU Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 NTU Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Karbonatna trdota | 9,3 | °N | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1382 | 16 | 66 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Karbonatna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Nekarbonatna trdota | 1,9 | °N | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1392 | 17 | 69 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 17 Parameter: Nekarbonatna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 1,9 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Skupna trdota | 11,2 | °N | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1407 | 18 | 72 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 18 Parameter: Skupna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 11,2 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Tribromometan (bromoform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 381 |  | 20 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Tribromometan (bromoform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | februar | 2025 | 1364 |  | 62 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Barva (436 nm) | <0.1 | m-1 | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1367 |  | 63 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Barva (436 nm) Enota: m-1 Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 m-1 Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Nitrat | 2,7 | mg/L | 50 | SKLADEN | februar | 2025 | 1394 |  | 70 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 2,7 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Nitrit | <0.01 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | februar | 2025 | 1397 |  | 71 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.01 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Trihalometani (vsota) | 2,2 | µg/L | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 1467 |  | 79 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Trihalometani (vsota) Enota: µg/L Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 2,2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Bromodiklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 2316 |  | 97 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Bromodiklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Dibromoklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 2317 |  | 98 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Dibromoklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Permanganatni indeks (oksidativnost) | 2 | mg/L | 5 | SKLADEN | februar | 2025 | 2440 |  | 100 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Permanganatni indeks (oksidativnost) Enota: mg/L Mejna vrednost: 5 | Vrednost: 2 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9615 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-02-04 | Triklorometan (kloroform) | 2,2 | µg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 2486 |  | 101 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9615*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Triklorometan (kloroform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 2,2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Temperatura vode | 6,9 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | februar | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | februar | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9616 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9616*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Temperatura vode | 10 | °C | / | SKLADEN | februar | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | februar | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Enterokoki MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | februar | 2025 | 2026 | 11 | 83 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 11 Parameter: Enterokoki MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 22 °C | 170 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 170 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Število kolonij pri 36 °C | 16 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | februar | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 16 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Escherichia coli MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | februar | 2025 | 2032 |  | 85 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Escherichia coli MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 9617 | Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | 2025-02-04 | Koliformne bakterije MPN | 40,6 | MPN/100 mL | / | NESKLADEN | februar | 2025 | 2042 |  | 87 | Datum: 4.02.2025 *** Lab. Št: 9617*** Odzemno mesto: Lancovo, rezervna vrtina Lancovo pred pripravo, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | Parameter: Koliformne bakterije MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 40,6 MPN/100 mL Rezultat: *** NESKLADEN ***