## WEB
Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica:
april 2025
Oznake vrstic
(20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce
(20)(1502) Vodovod Radovljica
(30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica
(40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart
Skupna vsota

## Analiza_PV_MBR_OBJAVA (hidden)
Koda_podsistema | Koda_podsistema_obmocje | Koda_podsistema_MVR | Obmocje | LabSt | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena | Mesec | Leto | sifra_prameter | ID_zap_KR | ID_zap | Opomba_01 | Opomba_02 | Opomba_03 | Opomba_04
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9,9 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31483 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31483*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9,3 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31484 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31484*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31485 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31485*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9,3 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Clostridium perfringens | 0 | CFU/100 mL | / | SKLADEN | april | 2025 | 2015 | 12 | 81 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 12 Parameter: Clostridium perfringens Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31486 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31486*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 8,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31487 | vodohran Ledevnica, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31487*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9,1 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31488 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31488*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31489 | vodohran Brda, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31489*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 8,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 31490 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31490*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 10,7 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 2 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 2 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2025 | 1364 |  | 62 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Nitrat | 11 | mg/L | 50 | SKLADEN | april | 2025 | 1394 |  | 70 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 11 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31491 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2025-04-01 | Nitrit | <0.01 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2025 | 1397 |  | 71 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31491*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.01 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 9,9 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31492 | Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31492*** Odzemno mesto: Hraše, Kmetija Legat Hraše, Hraše 34, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Temperatura vode | 10 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31493 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2025-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2025 *** Lab. Št: 31493*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Temperatura vode | 7,2 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | pH | 8 |  | 9,5 | SKLADEN | april | 2025 | 420 | 3 | 22 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 3 Parameter: pH Enota: Mejna vrednost: 9,5 | Vrednost: 8 Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Električna prevodnost (20°C) | 233 | µS/cm | 2500 | SKLADEN | april | 2025 | 1373 | 4 | 64 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 4 Parameter: Električna prevodnost (20°C) Enota: µS/cm Mejna vrednost: 2500 | Vrednost: 233 µS/cm Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Klor-prosti | 0,19 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,19 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Motnost | 0,21 | NTU | / | SKLADEN | april | 2025 | 1391 | 6 | 68 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 6 Parameter: Motnost Enota: NTU Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,21 NTU Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 5 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 5 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Karbonatna trdota | 7 | °N | / | SKLADEN | april | 2025 | 1382 | 16 | 66 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Karbonatna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 7 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Nekarbonatna trdota | 1,1 | °N | / | SKLADEN | april | 2025 | 1392 | 17 | 69 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 17 Parameter: Nekarbonatna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 1,1 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Skupna trdota | 8,1 | °N | / | SKLADEN | april | 2025 | 1407 | 18 | 72 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 18 Parameter: Skupna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,1 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Tribromometan (bromoform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 381 |  | 20 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Tribromometan (bromoform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2025 | 1364 |  | 62 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Barva (436 nm) | <0.1 | m-1 | / | SKLADEN | april | 2025 | 1367 |  | 63 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Barva (436 nm) Enota: m-1 Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 m-1 Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Nitrat | 3,4 | mg/L | 50 | SKLADEN | april | 2025 | 1394 |  | 70 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 3,4 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Nitrit | - | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2025 | 1397 |  | 71 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: - mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Trihalometani (vsota) | <2 | µg/L | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 1467 |  | 79 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Trihalometani (vsota) Enota: µg/L Mejna vrednost: 100 | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Bromodiklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 2316 |  | 97 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Bromodiklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Dibromoklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 2317 |  | 98 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Dibromoklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Permanganatni indeks (oksidativnost) | 1,3 | mg/L | 5 | SKLADEN | april | 2025 | 2440 |  | 100 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Permanganatni indeks (oksidativnost) Enota: mg/L Mejna vrednost: 5 | Vrednost: 1,3 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31535 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Triklorometan (kloroform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 2486 |  | 101 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31535*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Triklorometan (kloroform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Temperatura vode | 8,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31536 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31536*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Temperatura vode | 8,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31537 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31537*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Temperatura vode | 7,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Enterokoki MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | april | 2025 | 2026 | 11 | 83 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 11 Parameter: Enterokoki MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 4 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 4 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Escherichia coli MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | april | 2025 | 2032 |  | 85 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Escherichia coli MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31538 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2025-04-02 | Koliformne bakterije MPN | 3,1 | MPN/100 mL | / | NESKLADEN | april | 2025 | 2042 |  | 87 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31538*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Koliformne bakterije MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 3,1 MPN/100 mL Rezultat: *** NESKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Temperatura vode | 9,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31540 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31540*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Temperatura vode | 9,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2025 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Klor-prosti | 0,03 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2025 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,03 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2025 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2025 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31541 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2025-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2025 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2025 *** Lab. Št: 31541*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***