## WEB
Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica:
april 2026
Oznake vrstic
(20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce
(20)(1502) Vodovod Radovljica
(30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica
(40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart
Skupna vsota

## Analiza_PV_MBR_OBJAVA
Koda_podsistema | Koda_podsistema_obmocje | Koda_podsistema_MVR | Obmocje | LabSt | MestoOdvzema | DatumOdvzema | Parameter | Rezultat | Enota | MejnaVrednost | Ocena | Mesec | Leto | sifra_prameter | ID_zap_KR | ID_zap | Opomba_01 | Opomba_02 | Opomba_03 | Opomba_04
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 10,7 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,7 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2026 | 1364 |  | 62 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Nitrat | 11 | mg/L | 50 | SKLADEN | april | 2026 | 1394 |  | 70 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 11 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 30661 | zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | 2026-04-01 | Nitrit | <0.01 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2026 | 1397 |  | 71 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30661*** Odzemno mesto: zajetje Hipodrom Lesce pred pripravo, rezervni vodni vir, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.01 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Temperatura vode | 7,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Enterokoki MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | april | 2026 | 2026 | 11 | 83 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 11 Parameter: Enterokoki MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Escherichia coli MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | april | 2026 | 2032 |  | 85 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Escherichia coli MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 30662 | zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | 2026-04-01 | Koliformne bakterije MPN | 0 | MPN/100 mL | / | SKLADEN | april | 2026 | 2042 |  | 87 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30662*** Odzemno mesto: zajetje Špik pred pripravo, rezervni vodni vir | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Koliformne bakterije MPN Enota: MPN/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 MPN/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 9,1 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30668 | Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30668*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom J. Benedika, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 10 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30669 | Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30669*** Odzemno mesto: Radovljica, Dom M. Langusa, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 9,2 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Enterokoki | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2025 | 10 | 82 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 10 Parameter: Enterokoki Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Clostridium perfringens | 0 | CFU/100 mL | / | SKLADEN | april | 2026 | 2015 | 12 | 81 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 12 Parameter: Clostridium perfringens Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: / | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30670 | vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30670*** Odzemno mesto: vodarna Mravlinc po pripravi, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 11,4 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 11,4 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30671 | Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30671*** Odzemno mesto: Srednja vas, Promas, d.o.o., pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 8,2 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30672 | vodohran Ledevnica, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30672*** Odzemno mesto: vodohran Ledevnica, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 9,1 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30673 | Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30673*** Odzemno mesto: Posavec, Vrtec Posavec, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 9 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30674 | vodohran Brda, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30674*** Odzemno mesto: vodohran Brda, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 8,9 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 8,9 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30675 | Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30675*** Odzemno mesto: Zg. Lancovo, Trgovina, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Temperatura vode | 12,1 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovljica | 30676 | Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | 2026-04-01 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 1.04.2026 *** Lab. Št: 30676*** Odzemno mesto: Begunje, Osnovna šola Begunje, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovljica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Temperatura vode | 9,3 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31179 | Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | 2026-04-03 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31179*** Odzemno mesto: Lesce, Vrtec Lesce, kuhinja, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Temperatura vode | 9,3 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,3 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31180 | Studenčice, Trgovina Flis, pipa | 2026-04-03 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31180*** Odzemno mesto: Studenčice, Trgovina Flis, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Temperatura vode | 7,2 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,2 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1502 | 20 | 100 | Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 31181 | Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | 2026-04-03 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 3.04.2026 *** Lab. Št: 31181*** Odzemno mesto: Lesce, Bife Žito Gorenjka, točilni pult, pipa | (20)(1502) Vodovod Radovna - Bled - Lesce | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 7,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | pH | 8,3 |  | 9,5 | SKLADEN | april | 2026 | 420 | 3 | 22 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 3 Parameter: pH Enota: Mejna vrednost: 9,5 | Vrednost: 8,3 Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Električna prevodnost (20°C) | 274 | µS/cm | 2500 | SKLADEN | april | 2026 | 1373 | 4 | 64 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 4 Parameter: Električna prevodnost (20°C) Enota: µS/cm Mejna vrednost: 2500 | Vrednost: 274 µS/cm Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | 0,16 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,16 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Motnost | <0.1 | NTU | / | SKLADEN | april | 2026 | 1391 | 6 | 68 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 6 Parameter: Motnost Enota: NTU Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 NTU Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Karbonatna trdota | 12,8 | °N | / | SKLADEN | april | 2026 | 1382 | 16 | 66 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Karbonatna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 12,8 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Nekarbonatna trdota | 0,3 | °N | / | SKLADEN | april | 2026 | 1392 | 17 | 69 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 17 Parameter: Nekarbonatna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,3 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Skupna trdota | 13,1 | °N | / | SKLADEN | april | 2026 | 1407 | 18 | 72 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 18 Parameter: Skupna trdota Enota: °N Mejna vrednost: / | Vrednost: 13,1 °N Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Tribromometan (bromoform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 381 |  | 20 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Tribromometan (bromoform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Amonij | <0.02 | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2026 | 1364 |  | 62 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Amonij Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: <0.02 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Barva (436 nm) | <0.1 | m-1 | / | SKLADEN | april | 2026 | 1367 |  | 63 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Barva (436 nm) Enota: m-1 Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.1 m-1 Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Nitrat | 4,8 | mg/L | 50 | SKLADEN | april | 2026 | 1394 |  | 70 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Nitrat Enota: mg/L Mejna vrednost: 50 | Vrednost: 4,8 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Nitrit | - | mg/L | 0,5 | SKLADEN | april | 2026 | 1397 |  | 71 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Nitrit Enota: mg/L Mejna vrednost: 0,5 | Vrednost: - mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Trihalometani (vsota) | <2 | µg/L | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 1467 |  | 79 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Trihalometani (vsota) Enota: µg/L Mejna vrednost: 100 | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Bromodiklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 2316 |  | 97 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Bromodiklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Dibromoklorometan | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 2317 |  | 98 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Dibromoklorometan Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Permanganatni indeks (oksidativnost) | 0,74 | mg/L | 5 | SKLADEN | april | 2026 | 2440 |  | 100 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Permanganatni indeks (oksidativnost) Enota: mg/L Mejna vrednost: 5 | Vrednost: 0,74 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31182 | vodarna Kropa po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Triklorometan (kloroform) | <2 | µg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 2486 |  | 101 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31182*** Odzemno mesto: vodarna Kropa po pripravi, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | Parameter: Triklorometan (kloroform) Enota: µg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <2 µg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 9,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31183 | Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31183*** Odzemno mesto: Kamna Gorica, Gostilna Mlin, točilni pult, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 9,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31184 | Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31184*** Odzemno mesto: Lipnica, Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 7,8 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 7,8 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | 0,07 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,07 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1503 | 30 |  | Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 31185 | Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31185*** Odzemno mesto: Kropa, Vrtec Kropa, kuhinja, pipa | (30)(1503) Vodovod Kropa - Kamna Gorica | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 9,6 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 9,6 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | 0,08 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: 0,08 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31688 | vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31688*** Odzemno mesto: vodarna črpališče Babji mlin po pripravi, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Temperatura vode | 6,5 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 6,5 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31689 | vodohran in črpališče Ovsiše | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31689*** Odzemno mesto: vodohran in črpališče Ovsiše | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 10,1 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31690 | Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31690*** Odzemno mesto: Ovsiše, Osnovna šola Ovsiše, kuhinja, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Temperatura vode | 10,1 | °C | / | SKLADEN | april | 2026 | 430 | 1 | 23 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 1 Parameter: Temperatura vode Enota: °C Mejna vrednost: / | Vrednost: 10,1 °C Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Klor-prosti | <0.05 | mg/L | / | SKLADEN | april | 2026 | 412 | 5 | 21 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 5 Parameter: Klor-prosti Enota: mg/L Mejna vrednost: / | Vrednost: <0.05 mg/L Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Vonj | brez posebnosti |  | / | SKLADEN | april | 2026 | 1416 | 7 | 74 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 7 Parameter: Vonj Enota: Mejna vrednost: / | Vrednost: brez posebnosti Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Escherichia coli | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2027 | 8 | 84 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 8 Parameter: Escherichia coli Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Koliformne bakterije | 0 | CFU/100 mL | 0 | SKLADEN | april | 2026 | 2041 | 9 | 86 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 9 Parameter: Koliformne bakterije Enota: CFU/100 mL Mejna vrednost: 0 | Vrednost: 0 CFU/100 mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 22 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2067 | 15 | 89 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 15 Parameter: Število kolonij pri 22 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***
1305 | 40 |  | Vodovod Ovsiše - Podnart | 31691 | Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | 2026-04-02 | Število kolonij pri 36 °C | 0 | CFU/mL | 100 | SKLADEN | april | 2026 | 2068 | 16 | 91 | Datum: 2.04.2026 *** Lab. Št: 31691*** Odzemno mesto: Podnart, Gostilna Joštov hram, točilni pult, pipa | (40)(1305) Vodovod Ovsiše - Podnart | 16 Parameter: Število kolonij pri 36 °C Enota: CFU/mL Mejna vrednost: 100 | Vrednost: 0 CFU/mL Rezultat: *** SKLADEN ***