OBR-1

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe na javno naročilo JN06/2025 »Dobava vodovodnega materiala«, dajemo ponudbo kot sledi:

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

- PONUDBA (povzetek) št. ________

| Skl. | Sklop | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (v EUR) | Skupna ponudbena vrednost z DDV (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Fazonski kosi, zasuni, spojke, cestne kape, vijačni in tesnilni material |  |  |
| B | Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine ter regulacijske armature |  |  |
| C | Plastične PEHD in rebraste cevi |  |  |
| D | Elementi priključkov, hidranti in ostale armature |  |  |
| E | Jaški za vodomere |  |  |
| F | Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |

Ponudbene cene so fiksne za obdobje najmanj enega leta od sklenitve pogodbe.

Vsi popusti so že vključeni v cenah.

Cene veljajo fco skladišče naročnika oz. fco razloženo gradbišče, oddaljeno od skladišča naročnika največ 50 km.

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški, ki so navedeni v točki 2.1.6. in ostalih delih razpisne dokumentacije.

Plačilni rok: 30 dni od dneva uradnega prejema mesečne fakture v obliki elektronskega računa pri naročniku.

Ponudba je veljavna do _____________ (najmanj do 12. 12. 2025).

IZJAVA:

| Za ves ostali material iz veljavnega cenika, ki ni zajet v ponudbenem predračunu, nudimo popust oz. rabat v višini: | % |
| --- | --- |

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-2

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; ZIntPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi, podizvajalec, gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik) v postopku oddaje naročila št. JN06/2025, katerega predmet je »Dobava vodovodnega materiala«, podajam naslednjo

I Z J A V O

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (ime firme, sedež ponudnika, matična številka, davčna številka):

Ime ponudnika (firme): __________________________________

Sedež ponudnika (firme): ________________________________

Matična številka oziroma davčna številka: ___________________________________

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): DA   NE

- Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu zgoraj navedenega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več kot 5, dodajte vrstice v tabeli (če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki), oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki (če obrazec izpolnjujete fizično).

- Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu zgoraj navedenega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*:

| Št. | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Podatke je potrebno vpisati za vse pravne osebe, udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je pravnih oseb v lastništvu ponudnika več kot 5, dodajte vrstice v tabeli (če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki), oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki (če obrazec izpolnjujete fizično).

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe:

| Št. | Naziv povezane družbe | Sedež povezane družbe | Matična številka | Vrsta povezave / delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Izjava, da ni povezanih družb

(opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda spodnjo izjavo)

Izjavljam, da v celotni lastniški strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________ ni udeleženih drugih fizičnih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih oseb, pravnih oseb in tihih družbenikov* ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe oz. pooblaščenca ponudnika/partnerja: |
| --- | --- | --- |

*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) je ukinila tihe družbe, ki so po samem zakonu prenehale obstajati z dnem, ko je začel veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi določa tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

OBR-3

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |

IZJAVLJAMO (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato dajemo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

SOGLAŠAMO, da naročnik v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec) v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

NE zahtevamo izvajanja neposrednih plačil.

Datum:	______________

Podpis odgovorne osebe ponudnika:	                    	Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

______________________________			______________________________

|  |  | OBR-4. |
| --- | --- | --- |
| (ponudnik - izdajatelj menice) |  | (kraj in datum) |

KOMUNALA RADOVLJICA, d. o. o.

Ljubljanska cesta 27

4240 Radovljica

MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika) brezpogojno in nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Komunalo Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo za JN06/2025 – Dobava vodovodnega materiala, objavljeno na Portalu JN pod št. objave ________________ z dne __________ skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini _____________ EUR.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže na račun naročnika, v korist transakcijskega računa Komunale Radovljica, d. o. o., številka: SI56 0700 0000 0008 529, odprtem pri Gorenjski banki.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA« in je plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Komunalo Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice v znesku vsakokratnega dobroimetja iz katerikoli transakcijskega računa. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz mojih računov ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi:

| Banka | Enota in naslov | Št. transakcijskega računa |
| --- | --- | --- |

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja po dnevu izdaje te izjave. Banke pooblaščamo za unovčenje menice iz našega dobroimetja na TRR, ne da bi za menico zahtevala naše posebno soglasje za izplačilo.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe, tj. do ____________. Menična obveznost avtomatično ugasne po izteku zgoraj navedenega roka ne glede na to, ali je instrument  zavarovanja vrnjen izdajatelju.

|  |  | Podpis zakonitega zastopnika izdajatelja: |
| --- | --- | --- |

Priloga:

- lastna bianco podpisana menica

(podpisano in žigosano bianco menico ponudnik pošlje po pošti na naslov naročnika do roka za odpiranje ponudb)

|  |  | OBR-5. |
| --- | --- | --- |
| (ponudnik - izdajatelj menice) |  | (kraj in datum) |

KOMUNALA RADOVLJICA, d. o. o.

Ljubljanska cesta 27

4240 Radovljica

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika) brezpogojno in nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Komunalo Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo posla za javno naročilo za JN06/2025 – Dobava vodovodnega materiala, objavljeno na Portalu JN pod št. objave št JN_________________, z dne _____________ skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini _______________________.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže na račun naročnika, v korist transakcijskega računa Komunale Radovljica d.o.o., številka: SI56 0700 0000 0008 529, odprtem pri Gorenjski banki.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA« in je plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Komunalo Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice v znesku vsakokratnega dobroimetja iz katerikoli transakcijskega računa. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz TRR računov ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi:

| Banka | Enota in naslov | Št. transakcijskega računa |
| --- | --- | --- |

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja po dnevu izdaje te izjave. Banke pooblaščamo za unovčenje menice iz našega dobroimetja na TRR, ne da bi za menico zahtevala naše posebno soglasje za izplačilo.

Ponujeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla velja še 30 dni po preteku pogodbenega roka, to je do 30. 10. 2028.

Menična obveznost avtomatično ugasne po izteku zgoraj navedenega roka ne glede na to, ali je instrument  zavarovanja vrnjen izdajatelju.

|  |  | Podpis zakonitega zastopnika izdajatelja: |
| --- | --- | --- |

Priloga:

- lastna bianco podpisana menica

(se izroči ob podpisu pogodbe)

OBR-6

| (ponudnik - izdajatelj menice) |  | (kraj in datum) |
| --- | --- | --- |

KOMUNALA RADOVLJICA, d. o. o.

Ljubljanska cesta 27

4240 Radovljica

MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika) brezpogojno in nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Komunalo Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za javno naročilo za JN06/2025 – Dobava vodovodnega materiala, objavljeno na Portalu JN pod št. objave št JN _________________ dne _____________, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini ____________________.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže na račun naročnika, v korist transakcijskega računa Komunale Radovljica d.o.o., številka: SI56 0700 0000 0008 529, odprtem pri Gorenjski banki.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA« in je plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Komunalo Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice v znesku vsakokratnega dobroimetja iz katerikoli transakcijskega računa. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz TRR računov ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi:

| Banka | Enota in naslov | Št. transakcijskega računa |
| --- | --- | --- |

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja po dnevu izdaje te izjave. Banke pooblaščamo za unovčenje menice iz našega dobroimetja na TRR, ne da bi za menico zahtevala naše posebno soglasje za izplačilo.

Ponujeno finančno zavarovanje za odpravo napak velja še 30 dni po preteku garancijskega roka zadnjega dobavljenega materiala.

Menična obveznost avtomatično ugasne po izteku zgoraj navedenega roka ne glede na to, ali je instrument  zavarovanja vrnjen izdajatelju.

|  |  | Podpis zakonitega zastopnika izdajatelja: |
| --- | --- | --- |

Priloga:

- lastna bianco podpisana menica

(se izroči po izteku veljavnosti pogodbe)

OBR-7

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika, v kolikor bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Naziv in naslov naročnika (izdajatelja reference): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktna oseba naročnika, telefonska številka, elektronski naslov: |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv in naslov izvajalca (ponudnika)*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Leto/ 12-mesečno obdobje dobave blaga |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost v EUR brez DDV (vpišite vrednost na letni ravni) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis predmeta naročila za katerega se izdaja referenca - Dobava vodovodnega materiala |  |  |  |  |  |  |  |
| (kraj, datum) | žig |  |  | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |  |  |  |

IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec* kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili za nas izvedel zgoraj navedeno referenčno delo.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila št. JN06/2025  – Dobava vodovodnega materiala.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik javnega naročila to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokazil.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (ustrezno obkrožite).

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

OBR-8

SEZNAM STROKOVNEGA KADRA

- Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila:

| - Zap. št. | - Ime in priimek | - Izobrazba | - Št. let delovnih izkušenj | - Projekti, kjer je sodeloval (vezani na vsebino javnega naročila) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-9

- IZJAVA O GARANCIJSKIH POGOJIH

Naročniku Komunali Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, izjavljamo, da bomo nudili naslednje garancijske roke za material (obkrožite ustrezen sklop, za katerega kandidirate):

A. Fazonski kosi, zasuni, spojke, cestne kape, vijačni in tesnilni material

Za vse blago iz tega sklopa nudimo 5-letni garancijski rok.

B. Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine ter regulacijske armature

Za vse blago iz tega sklopa nudimo 5-letni garancijski rok.

C. Plastične PEHD in rebraste cevi

Za vse blago iz tega sklopa nudimo 5-letni garancijski rok.

D. Elementi priključkov, hidranti in ostale armature

Za vse blago iz tega sklopa nudimo 5-letni garancijski rok.

E. Jaški za vodomere

Za vse blago iz tega sklopa nudimo 5-letni garancijski rok.

F. Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov

Za vse blago (in servisirane vodomere) iz tega sklopa nudimo 5-letni garancijski rok.

Garancijski roki pričnejo teči z dnem poteka veljavnosti pogodbe.

Za namen zavarovanja garancijskih obveznosti bo izbrani dobavitelj dolžan naročniku, v 10 dneh po poteku veljavnosti pogodbe, predložiti bianco menico, plačljivo na prvi poziv, z ustrezno menično izjavo ter pooblastilo za unovčenje. Menična izjava se bo morala glasiti na 5 % realizirane vrednosti dobav z DDV in bo morala veljati še 30 dni po poteku garancijskega roka zadnjega dobavljenega materiala.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-10

- IZJAVA O DOBAVNIH ROKIH, INTERVENTNIH DOBAVAH IN

- ZAGOTAVLJANJU ZALOGE

- Dobavni roki

Izjavljamo, da bomo blago za posamezne sklope dobavljali po naslednjih dobavnih rokih:

- Fazonski kosi, zasuni, spojke, cestne kape, vijačni in

tesnilni material								______ UR

B. Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine,

regulacijske armature servis regulacijskih ventilov			______ UR

C. Plastične PEHD in rebraste cevi						______ UR

D. Elementi priključkov, hidranti in ostale armature				______ UR

E. Jaški za vodomere								______ UR

Dobavitelj mora naročeno blago is klopov A do E dobaviti (in servisirati) v največ dveh dneh (48 urah).

F. Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov		______ UR

Dobavitelj mora naročeno blago iz sklopa F dobaviti (in servisirati) v največ enem dnevu (24 urah).

- Interventne dobave

Izjavljamo, da bomo v primeru intervencije dobavili zahtevani material in izvedli servis v roku:

| Sk. | Predmet naročila | Najmanjši odzivni čas v urah | Ponudnik zagotavlja odzivni čas v urah |
| --- | --- | --- | --- |
| B) | Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine ter regulacijske armature (blago in servis) | 4 |  |
| F) | Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov | 1 |  |

- Zagotavljanje zaloge

Izjavljamo, da bomo v obdobju izbora ponudnikov na zahtevo naročnika omogočili fizični ogled zalog zahtevanega blaga.

Na zahtevo naročnika bomo v roku treh dni dostavili vzorce ponujenega materiala.

Hkrati se obvezujemo, da v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, ves čas veljavnosti pogodbe razpolagali z minimalno zalogo materiala, in se strinjamo, da lahko naročnik vsak čas veljavnosti pogodbe preveri stanje zalog materiala, katerega dobava je predmet pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-11a

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV – SKLOP F

Prosimo, označite (obkrožite), ali izdelki in storitve v okviru sklopa F, ki jih navajate v ponudbi, izpolnjujejo naslednje tehnične pogoje

- Klasični hišni vodomeri

| ŠT. | KLASIČNI HIŠNI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Splošne zahteve: - Vsi tipi klasičnih hišnih vodomerov so večtokovni, mokre izvedbe za hladno vodo in najmanj metrološki R80 (MID). | DA | NE |
| 1 | Več tokovni vodomeri 1/2" - nazivni pretok MID: 2,5 - začetni pretok: 5 l/ h - maksimalni pretok: 3 m3/h - padec tlaka pri maksimalnem pretoku: do 0,55 bar - način vgradnje: horizontalno - dolžina: 165 mm - višina: 120 mm - predpriprava vodomera: - za odvzem induktivnega impulza - na mestu vgradnje možnost odjema impulza za 1, 10, 100 ter 1000 l/ imp - za priključitev M - bus impulza - za priključitev kompaktnega radijskega oddajnika - možnost pritrditve radijskega oddajnika z dvema vijakoma in zaščitnimi plombami | DA | NE |
| 2 | Več tokovni vodomeri 3/4" - nazivni pretok MID: 4 - začetni pretok: 8 l/ h - maksimalni pretok: 5 m3/ h - padec tlaka pri maksimalnem pretoku: do 0,51 bar - način vgradnje: horizontalno - dolžina: 190 mm - višina : 120 mm - predpriprava vodomera: - za odvzem induktivnega impulza - na mestu vgradnje možnost odjema impulza za 1, 10, 100 ter 1000 l/ imp - za priključitev M - bus impulza - za priključitev kompaktnega radijskega oddajnika - možnost pritrditve radijskega oddajnika z dvema vijakoma in zaščitnimi plombami | DA | NE |
| 3 | Več tokovni vodomeri 1'' in 5/4'' - nazivni pretok MID: 6,3,10 - začetni pretok: 15 l/ h - maksimalni pretok: 12 m3/h - padec tlaka pri maksimalnem pretoku: do 0,85 bar - način vgradnje: horizontalno - dolžina: 260 mm - višina : 135 mm - predpriprava vodomera: - za odvzem induktivnega impulza - na mestu vgradnje možnost odjema impulza za 1, 10, 100 ter 1000 l/ imp - za priključitev M - bus impulza - za priključitev kompaktnega radijskega oddajnika - možnost pritrditve radijskega oddajnika z vijakoma in zaščitnimi plombami | DA | NE |
| 4 | Več tokovni vodomer 6/4'' - nazivni pretok MID: 16 - maksimalni pretok: 20 m3/h - padec tlaka pri maksimalnem pretoku: do 0,75 bar - način vgradnje: horizontalno - dolžina: 300 mm - višina : 152 mm - predpriprava vodomera: - za odvzem induktivnega impulza - na mestu vgradnje možnost odjema impulza za 1, 10, 100 ter 1000 l/ imp - za priključitev M - bus impulza - za priključitev kompaktnega radijskega oddajnika - možnost pritrditve radijskega oddajnika z vijakoma in zaščitnimi plombami | DA | NE |

- Volumetrični hišni vodomeri

| ŠT. | VOLUMETRIČNI HIŠNI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Splošne zahteve: - Volumetrični vodomeri s suhim mehanizmom omogočajo tako horizontalno kot vertikalno montažo in v obeh položajih dosegajo najmanj metrološki R160 (MID). | DA | NE |
| 1 | Volumetrični vodomeri DN 15-1/2" - nazivni pretok MID: 2,5 - dolžina: 165 mm - hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja - številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 1 liter ali manj - številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja - ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera - modul za daljinsko odčitavanje ima induktivni princip štetja stanja - možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje - enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera - montaža modula brez uničenja meteorološke plombe - montaža modula s fiksnim vijačenjem - horizontalna in vertikalna vgradnja - na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila | DA | NE |
| 2 | Volumetrični vodomeri DN 20-3/4" - nazivni pretok MID: 4 - dolžina: 190 mm - hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja - številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj - številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja - ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera - pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja - možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje - enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera - pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe - pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka - horizontalna in vertikalna vgradnja - na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila | DA | NE |
| 3 | Volumetrični vodomeri DN 25-1" - nazivni pretok MID: 6,3 - dolžina: 260 mm - hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja - številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj - številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja - ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera - pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja - možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje - enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera - pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe - pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka - horizontalna in vertikalna vgradnja - na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila | DA | NE |
| 4 | Volumetrični vodomeri DN 30-5/4" - nazivni pretok MID: 10 - dolžina: 260 mm - hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja - številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj - številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja - ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera - pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja - možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje - enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera - pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe - pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka - horizontalna in vertikalna vgradnja - na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila | DA | NE |

- Industrijski vodomeri

| ŠT. | INDUSTRIJSKI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Splošne zahteve: - Industrijski vodomeri morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno. Dosegati morajo najmanj metrološki razred R100H | DA | NE |
| 1 | - ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS - način vgradnje horizontalno ali vertikalno - vrtljiva številčnica za 359 º - zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje - serijsko številko vidno z vrha jaška - pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja - induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 litrov - Hladna voda do 50C° - Možnost odčitka najmanj 0,5 litra - PN 16 ali več - hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker) - številčnica z belo podlago in črnimi številkami - za lažje odčitavanje - pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov - ponujen vodomer ustreza obstoječemu nadzornemu sistemu Scada Tview – Ellab - začetni pretok dimenzij mora biti najmanj: DN 50 50l/h, DN 65 70l/h, DN 80 100l/h, DN 100 110l/h | DA | NE |

- Kombinirani vodomeri

| ŠT. | KOMBINIRANI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Splošne zahteve: - Kombinirani vodomeri morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno. Dosegati morajo najmanj metrološki razred po dim.: DN 50 R1000, DN65 R 2500, DN 80 R 4000, DN 100 R6300. | DA |  | NE |
| 1 | - certifikat o tipski odobritvi, veljaven v RS. - način vgradnje: horizontalno ali vertikalno - vrtljivi številčnici: za 359 º - zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila - enak merilni mehanizem za velikosti 50, 65, 80 in 100 mm - obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju - vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo induktivnega impulza; induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu ter priključitev na shranjevalnik podatkov CDL U4 - ponujen vodomer mora ustrezati obstoječemu nadzornemu sistemu Scada Tview - Ellab | DA | NE |  |

- Servis vodomerov

| ŠT. | SERVIS VODOMEROV - ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Splošni pogoji: - Ponudnik ali njegov podizvajalec mora biti akreditiran za kontrolo vodomerov po pravilnikih: Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/2016 in 98/23) poglavje MI001:Vodomeri - Ponudnik mora zagotoviti servisiranje in overjanje merilnih vložkov brez ohišja, kjer to dovoljuje certifikat o odobritvi tipa. - Prevzem vodomerov pri naročniku - Razdiranje vodomerov - Pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij - Peskanje in lakiranje pokrova vodomera - Lakiranje (peskanih) medeninastih ohišij - Menjava regulirnega vijaka na ohišju - Popraviti priključne navoje na ohišju vodomera - Stekla: oprati, poškodovana zamenjati za nova - Dostava vodomerov naročniku - Lastna zaloga servisiranih vodomerov serviserja (vnaprej pripravljeni) - Vodomeri overjeni v skladu z zakonom - Uporabljeni originalni rezervni deli oz. dovoljeni nadomestki v certifikatu - Industrijski navadni vodomeri in mali vodomeri dn15-dn 40 morajo imeti stanje na številčnici po servisiranju »0«. | DA | NE |
| 1 | Več tokovni vodomeri DN 15-40 - prevzem vodomerov - pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij - peskanje in lakiranje pokrova vodomera - lakiranje (peskanih) medeninastih ohišij - menjava regulirnega vijaka na ohišju - popravilo priključnih navojev na ohišju vodomera - stekla: oprati, poškodovana zamenjati za nova - star mehanizem zamenjati z novim – stanje 0 in tekoče leto proizvodnje - pri sestavi vodomera zamenjati vsa tesnila z novimi (regulacijski vijak, tesnilo glave) - preizkušnja vodomerov - kalibracija v dovoljena odstopanja - vodomere overiti in opremiti z veljavnimi oznakami - dostava servisiranih vodomerov | DA | NE |
| 2 | Industrijski vodomeri DN 50-150, navadni - prevzem vodomerov - razstavljanje vodomerov v celoti in čiščenje - pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij - peskanje in lakiranje pokrova vodomera - lakiranje vidnih medeninastih delov - menjava vitalnih delov z novimi po navodilih proizvajalca - številčnica na vodomeru mora imeti stanje 0 in še vedno zagotavljati zaščito IP 68 - preizkušnja vodomerov - kalibracija v dovoljena odstopanja - vodomere predpripraviti za odvzem impulza - vodomere overiti in opremiti z veljavnimi oznakami - dostava servisiranih vodomerov | DA | NE |
| 3 | Industrijski kombinirani vodomeri DN 50-150 - prevzem vodomerov - razstavljanje vodomerov v celoti in čiščenje - pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij - peskanje in lakiranje pokrova vodomera - lakiranje vidnih medeninastih delov - menjava vitalnih delov z novimi po navodilih proizvajalca - številčnica na obtočnem vodomeru mora imeti stanje 0 - sestavljanje vodomerov - preizkušnja vodomerov - kalibracija v dovoljena odstopanja - vodomer pred pripraviti za odvzem obeh impulzov - vodomere overiti in opremiti z veljavnimi oznakami - dostava servisiranih vodomerov | DA | NE |

- Nepovratni ventili

| ŠT. | NEPOVRATNI VENTILI ½'', ¾'', 1'', 6/4''- ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - delovni tlak: PN 10 - delovna temperatura: 65°C - maksimalna temperatura: 90°C za eno uro na dan - padec tlaka pri maksimalnem pretoku: - ½'' (3,6 m3/h): do 0,4 bar - ¾'' (6,4 m3/h): do 0,35 bar - 1'' (10 m3/h): do 0,4 bar - 6/4'' (39 m3/h): do 1,1 bar - materiali: POM, NBR, nerjavno jeklo | DA | NE |

- GSM- shranjevalnik podatkov

| ŠT. | GSM- SHRANJEVALNIK PODATKOV - ZAHTEVE NAROČNIKA | Izpolnjujejo vse pogoje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - dvosmerna komunikacija - možnost priklopa treh meril zunaj ohišja na enem kablu - možnost zunanje antene - opcija nadgradnje digitalnih signalov v analogne. 4-20 mA, 0-1000 mV - opcija izhod (odpiranje zapiranje ventila) - prenos podatkov z intervalnim GPRS/SMS - možnost pošiljanja alarmnih sporočil na mobilni telefon ali e-pošto v primeru prekoračitve nastavljenega pretoka - lastno napajanje za 6 let z oddajanjem SMS sporočil - možnost izbiranja pošiljanja podatkov - 1 SMS na dan, 24 urni interval - minimalni interval pošiljanja 5 min, interval 5 sek. - programiranje naprave preko sporočila SMS ali USB-kabla - možnost nadgradnje programske opreme v napravi (firmware) - možnost menjave baterije - arhiv v napravi za zadnjih 6 mesecev (ob izpadu signala) - ohišje IP 68 s certifikatom | DA | NE |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so podani v izjavi, resnični.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-12

Pogodbeni stranki

KOMUNALA RADOVLJICA, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, ki jo zastopa direktor Matija Žiberna, mag. org. (v nadaljevanju naročnik); ID številka za DDV: SI98605275, matična številka: 5063485

in

DOBAVITELJ _____________________________________________, ki ga zastopa direktor _______________________________(v nadaljevanju: dobavitelj);

ID številka za DDV: SI_________________, matična številka: __________________,

skleneta naslednjo:

P O G O D B O

za dobavo materiala za javni vodovod

- I. PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

- je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za izbiro dobaviteljev vodovodnega materiala za javni vodovod (javno naročilo je bilo objavljen na portalu javnih naročil pod št. _________________, dne ______________).

- je bil dobavitelj na osnovi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. ___________, objavljene dne ________________, izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo materiala za javni vodovod za sklop ______________________________________*

(*opomba: podatki bodo vneseni glede na ponudbo izbranega izvajalca po posameznem sklopu)

Predmet te pogodbe je dobava materiala v prvem odstavku tega člena navedenega materiala v skladu razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila in ponudbenim predračunom dobavitelja št. _________, z dne __________, ki je priloga te pogodbe.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila, navedenega v 1. členu te pogodbe.

II. NABAVNI POGOJI

- člen

Pogodbena vrednost znaša ______________ EUR brez DDV oziroma ______________ EUR z DDV. Navedena vrednost je orientacijska. Dejanska vrednost vseh naročil bo odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev, dejanskih potreb in obsega dela pri naročniku v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba.

Končna cena materiala vključuje pariteto »dostavljeno na naslov naročnika ali na dogovorjeno gradbišče in razloženo«. V cenah dobavitelja so všteti vsi stroški dobave, pridobivanje pismenih atestov oziroma certifikatov pri ustreznih institucijah ter eventualni stroški uvoznih dajatev.

Cene v ceniku so izražene v EUR brez DDV. Za navedeno blago in storitve bo naročnik plačal pogodbeno ceno po klavzuli »cena na enoto« in »fiksnost cene«.

Cena na enoto je v okviru ponudbenega predračuna fiksna za obdobje 24 mesecev od podpisa te pogodbe, to je od ___________ do ____________ .

Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe lahko katerakoli pogodbena stranka z obrazloženim dopisom seznami drugo pogodbeno stranko z morebitnimi potrebnimi spremembami cen po pogodbi, upoštevaje indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: indeks). V takem primeru se prva sprememba cen lahko izvede, ko kumulativno povečanje ali pomanjšanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od dneva sklenitve pogodbe dalje (presečni datum). Povišanje oziroma znižanje cen lahko znaša največ 80 % povišanja oziroma znižanja indeksa. Vsa nadaljnja povišanja oziroma znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje oziroma znižanje indeksa ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja oziroma znižanja. O spremembah cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

- člen

Vrsto in količino materiala bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako dobavo posebej. Naročnik od svojega naročila ne more odstopiti brez soglasja dobavitelja. V nasprotnem primeru odgovarja za škodo, ki bi nastala dobavitelju.

Dobavitelj se zavezuje, da bo na podlagi naročil naročnika, blago dobavljal v rokih in na način, ki je določen v razpisnih pogojih. Dobavitelj se obvezuje dobavljati zgolj material/e proizvajalca oziroma proizvajalcev, ki ga/jih je navedel v ponudbi.

Kvaliteta materiala mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in, kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

- člen

- Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku v skladu s pisnim naročilom dobavil material iz lastnih zalog v roku __________, oziroma v skladu z dogovorom. V primeru interventne dobave bo material dobavil v roku __________ od naročila.

- Dobavitelj se obvezuje pod pogoji tega javnega naročila dobaviti tudi ves ostali vodovodni material, ki ga ima na ceniku in ni zajet v popisu oziroma ponudbenem predračunu, v kolikor ga bo naročnik pozval k dobavi. Za materiale, ki niso zajeti v popisu materiala oziroma v predračunu, daje dobavitelj _______ % rabata na cene iz cenika. Dobavitelj je zavezan naročniku ob podpisu te pogodbe ter ob vsaki spremembi cen predložiti aktualne cenike oziroma mu na drug način omogočiti dostop do aktualnih cenikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da ima naročnik pravico, da v primeru nujne potrebe po dobavi materiala (huda okvara na javnem omrežju komunalne infrastrukture), material, naveden v 1. členu te pogodbe, nabavi pri drugem dobavitelju, če dobavitelj ni sposoben dobaviti želenega materiala v dogovorjenem odzivnem času.

- člen

Naročnik sme dobavitelju oddati naročilo za dodatne količine blaga ali storitev, ki niso vključene v prvotno dodeljenem naročilu, vendar so zaradi okoliščin postale potrebne ali v primeru, ko takšnih dodatnih količin blaga ali storitev ni mogoče ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive težave za naročnika, so povezane z zagotavljanjem varne oskrbe z vodo, ali so dodatne količine blaga ali storitev, čeprav bi jih naročnik lahko oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, ponovitev naročila, ki so predmet te pogodbe, ob pogojih, ki jih določa ZJN-3 in ob upoštevanju Direktive 2004/18/EC.

- člen

- Dobavitelj se obvezuje, da bo v svojem skladišču ves čas veljavnosti pogodbe razpolagal z minimalno zalogo materiala v skladu z izjavo, dano v postopku oddaje javnega naročila (obrazec OBR-10), in se strinja, da lahko naročnik vsak čas veljavnosti te pogodbe preveri stanje zalog materiala, katerega dobava je predmet te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo naročnik v primeru nezagotavljanja minimalnih zalog iz 1. odstavka tega člena in nespoštovanja rokov dobave, unovčil instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- III. PLAČILNI POGOJI

- člen

Obveznost plačila dobavljenega materiala nastane ob njegovem prevzemu.

Dobavitelj bo dobavljeno blago po tej pogodbi zaračunaval z zbirnimi – mesečnimi računi, ki jih bo izstavljal do 5. delovnega dne v naslednjem mesecu. Obračun se izvede za dejansko dobavljene količine v posameznem mesecu, potrjene s strani naročnika na prodajno-prevzemih dokumentih – dobavnicah. Blago v zbirnih mesečnih računih mora biti specificirano po posameznih dobavnicah. Na računu mora biti označen sklic na nabavno naročilo in pogodbo.

V kolikor račun ne bo izstavljen v dogovorjenem roku ali v primeru reklamacije, si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve računa.

- člen

Naročnik bo dobavitelju nadalje plačeval dobavljeno blago v roku 30 dni od prejema mesečnega računa, na transakcijski račun dobavitelja.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik banki izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije materiala naročnik do odprave vzrokov reklamacije zadrži plačilo dela računa za reklamirani material.

- člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

- V primeru, da bo na izstavljenem računu plačilni rok krajši od dogovorjenega, je naročnik upravičen tak račun poravnati v dogovorjenem roku brez zavrnitve računa, dobavitelj pa ni upravičen zaračunati zamudnih obresti za čas do izteka dogovorjenega plačilnega roka.

IV. PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN06/2025, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN06/2025. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN06/2025 v zvezi z oddajo javnega naročila ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

(se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteve za neposredno plačilo ne bo zahteval):

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago oz. storitve, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe.

10a. člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v dobavo blaga ali izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN06/2025, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN06/2025. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

- V. NAROČANJE IN DOBAVA MATERIALA

- člen

Naročnik v pretežni meri naroča blago z nabavnimi nalogi, ki jih pošlje dobavitelju v elektronski obliki.

Naročnik zahteva zaračunavanje na osnovi elektronskega računa v skladu s standardom e-SLOG 2.0.

Dobavni rok za material je __ (__) delovni dan, pri čemer se dobavitelj zavezuje dobavo na odrejeno mesto izvršiti v času med 7. in 15. uro.

- Dobavitelj se zavezuje za potrebe naročnika organizirati vsakodnevno 24-urno dežurno službo (tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih) ter naročniku v primerih intervencij dobavljati blago na odrejeno mesto v roku _____ minut od telefonskega naročila.

- člen

Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati proizvajalca, navedenega v ponudbenem predračunu.

Dobavitelj v celoti odgovarja za kvaliteto materiala.

- člen

Dobavitelj se obvezuje:

- pravočasno po predhodnem dogovoru dobaviti in dostaviti material - razloženo v skladišče v prostorih naročnika, v dislocirano skladišče oziroma na dogovorjeno gradbišče; s kompletno spremljajočo dokumentacijo;

- dostaviti dobavnico z vsemi potrebnimi podatki: enoto mere, vrsto in količino predanega blaga ter ceno brez davka na dodano vrednost,

- na zahtevo naročnika izročiti naročniku v slovenščino prevedena navodila za montažo in dokazila o dobavljenem materialu – izjave o skladnosti in certifikate ter za materiale, ki prihajajo v stik s pitno vodo, dokazilo o zdravstveni ustreznosti materialov (Uredba o pitni vodi – Ur. l. RS, št. 61/23). Materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na kvaliteto pitne vode.

- člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenega materiala v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico, da brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja, naroči blago pri drugem dobavitelju.

Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti naročeno blago proizvajalca, navedenega v ponudbenem predračunu, oziroma blago zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega materiala z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

- člen

Naročnik bo dobavitelju za nepravočasni odziv na naročilo za vsak dan zamude zaračunal pogodbeno kazen v višini 0,5 % konkretnega naročila, vendar največ v višini 5 % pogodbene vrednosti.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v ponudbenem predračunu navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste materiala, v kolikor bi bila to upravičena posledica zmanjšanja potrebe po blagu iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi.

- člen

Storitev prevoza materiala opravi dobavitelj sam ali pa za to v svojem imenu in za svoj račun pooblasti drugega prevoznika.

Prevoz materiala mora biti v skladu z veljavnimi sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti materiala ter varnost manipulacije.

- VI. PREVZEM MATERIALA, REKLAMACIJE IN GARANCIJE

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem materiala opravi pri naročniku:

- v skladišču na Ljubljanski cesti 27 v Radovljici ali

- na gradbišču naročnika, ki je od sedeža podjetja oddaljeno do 50 km.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu materiala naročniku predložil dobavnico, v kateri bo navedena enota mere, vrsta in količina predanega blaga ter cena brez davka na dodano vrednost.

Naročnik se obveže prevzeti naročeni material v celoti, na podlagi dobavnice. Oseba, pooblaščena s strani naročnika za prevzem blaga, mora takoj po dostavi opraviti količinski prevzem. Dejanske količine in vrsta dobavljenega materiala se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto materiala, navedenega v dobavnici.

Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na dobavnici, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja, pooblaščeni osebi.

- člen

Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene vrste, kvalitete ali količine, lahko naročnik prevzem odkloni, dobavitelj pa je dolžan zavrnjeno blago sprejeti in ga zamenjati z ustreznim oziroma uskladiti dobavljene količine z naročenimi.

V primeru neustreznega dobavljenega materiala ali nezadostnih količin je dobavitelj dolžan dobavo izvršiti naslednji delovni dan in naročniku dobaviti ustrezen material v dogovorjeni kvaliteti in količini. V kolikor dobavitelj tega ne stori, ima naročnik, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja pravico material naročiti pri drugem dobavitelju.

V primeru interventne dobave blaga, za katerega se izkaže, da ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene vrste, kvalitete ali količine, lahko naročnik prevzem odkloni. V takem primeru je naročnik upravičen pri drugih dobaviteljih preveriti sposobnost in čas dostave ustreznega blaga in v primeru, da je drug dobavitelj sposoben izpolniti naročilo v krajšem času, pri njem naročiti interventno dobavo brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja.

V kolikor dobavitelj ne bo izpolnjeval določenih dobavnih rokov in rokov o interventni dobavi, za katere je jamčil v Izjavi o dobavnih rokih in v Izjavi o interventni dobavi v predloženi ponudbi, bo s strani naročnika pri prvi kršitvi pisno opozorjen, v primeru ponovne kršitve pa bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

- Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeni, a zaradi sprememb projekta neporabljeni material na določenem gradbišču, prevzel nazaj v svoje skladišče po nabavnih cenah.

- člen

Morebitne reklamacije se upoštevajo na podlagi ustne prijave naročnika in jih je dobavitelj dolžan rešiti v roku enega delovnega dne ter naročniku v tem času izročiti drugo blago brez napake.

V primeru nerešene reklamacije v skladu s predhodnim odstavkom mora naročnik o reklamaciji sestaviti zapisnik in ga posredovati dobavitelju. Tako podana reklamacija šteje kot odpovedni razlog za odstop od te pogodbe.

Naročnik je dolžan v primeru skritih napak materiala, ki se pokažejo pri kasnejši uporabi, reklamacijo podati v pisni obliki. Stroške reklamacije krije dobavitelj.

Naročnik si v primeru reklamacije pridržuje pravico zadržati plačilo, razen nespornega zneska.

- člen

Dobavitelj za material, ki je predmet te pogodbe, daje ___-letno garancijo. Garancijski rok prične teči z dnem poteka veljavnosti pogodbe.

Dobavitelj je dolžan rešiti garancijski zahtevek v roku treh delovnih dni od naročnikovega pisnega poziva ter naročniku v tem roku izročiti istovrstno blago brez napake. Dobavitelj je dolžan naročniku povrniti stroške, ki jih je ta imel zaradi vložitve garancijskega zahtevka.

- člen

Za zavarovanje obveznosti v garancijski dobi bo dobavitelj dolžan 10 dni po poteku veljavnosti pogodbe predložiti naročniku lastno bianco menico, plačljivo na prvi poziv, z ustrezno menično izjavo in pooblastilom za unovčenje. Menična izjava se bo morala glasiti na 5 % realizirane vrednosti dobav po tej pogodbi (z DDV). Rok trajanja garancije mora biti še 30 dni po izteku garancijskega roka za dobavljeno blago.

- člen

Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso morebitno odpadno embalažo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

- člen

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti materiala skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Naročnik lahko po lastni presoji preveri kvaliteto dobavljenega materiala pri ustrezni registrirani ustanovi. V kolikor kvaliteta materiala ne ustreza dogovorjeni s to pogodbo in njenimi prilogami, si naročnik pridržuje pravico prekiniti to pogodbo. V takem primeru vsi stroški preverjanja bremenijo dobavitelja.

- člen

Dobavitelj je dolžan ob podpisu pogodbe naročniku dostaviti dokazila, da je material, ki je predmet te pogodbe, tehnično ustrezen, t. j. da ima ustrezne ateste, zlasti pa, da ima dokazila o zdravstveni ustreznosti materiala v smislu Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23).

- VII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

Ob podpisu pogodbe mora dobavitelj naročniku izročiti lastno bianco menico, plačljivo na prvi poziv, z ustrezno menično izjavo in pooblastilom za unovčenje, kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, to je __________ EUR. Čas veljavnosti menične izjave mora biti za 30 dni daljši od veljavnosti pogodbe, to je do 30. 10. 2028. Predložitev menice z menično izjavo in pooblastila za unovčenje menice je pogoj za veljavnost pogodbe.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti ali deloma, če:

- se bo izkazalo, da dobavitelj dobavlja blago oziroma opravlja storitev v nasprotju s pogodbenimi določili, zahtevami iz razpisne dokumentacije, specifikacijami, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji ali veljavnimi predpisi,

- bo naročnik izključil izvajalca iz pogodbe zaradi drugih razlogov na strani izvajalca, predvidenih v pogodbi,

- v primeru da dobavitelj po lastni krivdi odstopi od pogodbe ali v primeru, da naročnik po krivdi dobavitelja odstopi od pogodbe,

- če dobavitelj v roku 10 dni po poteku pogodbe, to je do 10. 10. 2028, ne izroči datirane, žigosane in podpisane menične izjave za finančno zavarovanje obveznosti v garancijski dobi.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska finančnega zavarovanja, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

- člen

V primeru hude kršitve pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja (slaba kvaliteta dobavljenega materiala, večkratne zamude pri izpolnjevanju naročil, povečanje cene brez osnove ipd.) ima naročnik pravico razdreti pogodbo brez odpovednega roka.

VIII. SKRBNIŠTVO POGODBE

- člen

Pooblaščena skrbnika za izvajanje te pogodbe sta:

- za naročnika: _______________________, tel: __________________, e-naslov: ________@komunala-radovljica.si;

- za dobavitelja: ___________________________, tel.: _________________, e-naslov: ______________________________;

- 24-urna dežurna služba je organizirana na telefonski številki: ____________________.

IX. POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Stranki te pogodbe sta sporazumni, da podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, in vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo ali na podlagi te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi ali osebnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo.

X. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki mu bodo posredovani s strani naročnika v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, obravnaval in varoval v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih podatkov ne bo na kakršenkoli način izkoristil oziroma uporabil za namen, ki ni v celoti in izključno povezan s predmetnim javnim naročilom. Prav tako se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo posredoval oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopne drugim nepooblaščenim osebam.

- VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

XII. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta pogodba ali pri izvajanju pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- XIV. TRAJANJE POGODBE

- člen

- Pogodba je sklenjena za določen čas 36 mesecev, in sicer od 25. 9. 2025 do 30. 9. 2028.

- Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je navedeno v 26. členu te pogodbe.

- člen

- Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe s trimesečnim (3) odpovednim rokom, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- Naročnik lahko brez odpovednega razloga prekine to pogodbo, in sicer s tri (3) mesečnim odpovednim rokom. V tem primeru naročnik do izvajalca izpolni obveznosti v skladu z določbami zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- Odpovedni rok prične teči od vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni pogodbeni stranki.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

*Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

/*se uporabi samo v primeru udeležbe podizvajalcev/

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da dobavitelj ni predložil dokazov ali pa če jih je, naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo in da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi storitev ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- XV. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe, in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Kar ni urejeno s to pogodbo, urejata zakon ter razpisna dokumentacija.

- člen

Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če pa do sporazuma ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- XVI. KONČNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

37.	člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

38.	člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

- Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Št. pogodbe: | Št. pogodbe: |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| _____________________________ | Komunala Radovljica, d.o.o. |
| _____________________________ Direktor | Matija Žiberna, mag. org. Direktor |

OBR-13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| POŠILJATELJ (ponudnik): | PREJEM PONUDBE (izpolni naročnik): osebno po pošti Datum: Ura: Zaporedna številka: |
| --- | --- |

PREJEMNIK:

KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27

4240 Radovljica

NE ODPIRAJ!

JN06/2025 – Dobava vodovodnega materiala

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------