## REKAPITULACIJA (hidden)
PONUDNIK: |  | NAROČNIK:
KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
LJUBLJANSKA CESTA 27
4240 RADOVLJICA
OCENA VREDNOSTI
Glej prilogo, datoteka: Analiza Glavna Knjiga Gradnja Ocena Razpis KONTO 419630 ACCSS.xlsx (6.11.2025)
PONUDBENI PREDRAČUN, št.
ASFALTIRANJE_S3
Ponudbene cene in druge podatke vpisujete v zeleno oz. modro obarvana polja. | [12 empty] | komplet |  |  |  | 2023 | komplet
REKAPITULACIJA količin
REKAPITULACIJA (vse brez DDV) |  |  |  | obračun | I. delni obračun | II. delni obračun | II. delni obračun | III. delni obračun | IV. delni obračun
[10 empty] | Število | em | EUR / em
SKLOP: | 1
1.0. GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKOV TER SEKUNDARNE NAPELJAVE | [14 empty] | 1.0. GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKOV TER SEKUNDARNE NAPELJAVE
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! | kompletov | #REF! | 65 |  | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  | 55963.02 | 30
SKLOP: | 2
2.0. ASFALTIRANJE PREKOPOV | [14 empty] | 2.0. ASFALTIRANJE PREKOPOV
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! | kompletov | #REF! | 80 |  | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  | 46928.8496 | 95
SKLOP: | 3
3.0. ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA | [14 empty] | 3.0. ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! | kompletov | #REF! | 63 |  | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  | 40667.4 | 60
SKLOP: | 4
4.0. ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA | [14 empty] | 4.0. ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  | 0 | [9 empty] | 80 |  | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  | 31023.3 | 70
SKLOP: | 5
5.0. ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA | [14 empty] | 5.0. ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  | 0 | [9 empty] | 42 |  | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  | 36981.4 | 60
| Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) - vsi sklopi |  | 0 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) - vsi sklopi | 211563.9695
Kraj: |  | Podpis odgovorne osebe:
Datum:

## GRADNJA_REKONSTRUKCIJA_S1
PONUDNIK:
PONUDBENI PREDRAČUN
Št.:
Ponudbene cene in druge podatke vpisujete v zeleno oz. modro obarvana polja!!!
SKLOP: | 1 | [6 empty] | 2023 | Indeks 25 | 1.08
1.0. | GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKOV TER SEKUNDARNE NAPELJAVE |  |  |  |  | 65
Kompletov popravil
| Postavka: | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1.1 | Izkop in zasutje terena po travniku globine 135 cm, zasip cevi PEHD različnih dimenzij vključno s posteljico (10 cm pod cevjo, 10 cm nad cevjo), zasipanje z izkopnim materialom vzpostavitev terena v obstoječe stanje | m | 390 |  | 0 |  | 6 | 37.7 |  | 40.72
1.2 | Izkop in zasutje terena po utrjeni površini oz. makedamski cesti globine 130 cm, zasip cevi različnih dimenzij vključno s posteljico 0-8mm (10 cm pod cevjo, 10 cm nad cevjo), zasipanje z izkopnim materialom vzpostavitev terena v obstoječe stanje | m | 195 |  | 0 |  | 3 | 40.6 |  | 43.85
1.3 | Izkop in zasutje terena po asfaltni površini (dvostrano žaganje asfalta, širine 60 - 80 cm) globine 130 cm, zasip cevi različnih dimenzij vključno s posteljico 0-8mm (10 cm pod cevjo, 10 cm nad cevjo), zasipanje z izkopnim materialom, predpriprava za asfaltiranje | m | 162.5 |  | 0 |  | 2.5 | 43.5 |  | 46.98
1.4 | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala na stalno deponijo | m3 | 97.5 |  | 0 |  | 1.5 | 23.4 |  | 25.27
1.5 | Prečkanje elektrike, telekomunikacije, kanalizacije, obstoječega vodovoda | kos | 32.5 |  | 0 |  | 0.5 | 45.5 |  | 49.14
1.6 | Strojni in ročni izkop, gradbena priprava, postavitev na višino in zasutje montažnega vodomernega jaška | kos | 65 |  | 0 |  | 1 | 78 |  | 84.24
1.7 | Dobava in vgradnja jalovine 0-16 | m3 | 45.5 |  | 0 |  | 0.7 | 31 |  | 33.48
1.8 | Dobava in vgradnja jalovine 16-32 | m3 | 45.5 |  | 0 |  | 0.7 | 31 |  | 33.48
1.9 | Ureditev okolice z nasipom prsti in zatravitvijo | m2 | 260 |  | 0 |  | 4 | 5.2 |  | 5.62
1.10 | Izdelava nosilne plasti asfalta AC22 base B50/70 A3 v deb 6 cm | m2 | 162.5 |  | 0 |  | 2.5 | 28.5 |  | 30.78
1.11 | Izdelava obrabne plasti asfalta AC11 surf B50/70 A3 v deb 4cm | m2 | 162.5 |  | 0 |  | 2.5 | 24.5 |  | 26.46
1.12 | Premik delovnih stojev, opreme in moštva na gradbišče (občina Radovljica) | komplet | 65 |  | 0 |  | 1 | 65 |  | 70.2
1.13 | Iskanje lokacije cevi | kos | 10.8333 |  | 0 |  | 0.16667 | 65 |  | 70.2
1.14 | Postavitev cestne kape na višino | kos | 10.8333 |  | 0 |  | 0.16667 | 50 |  | 54
1.15 | Izdelava prebojev gradbene konstrukcije (beton, kamen, zidak) do fi 160 mm | kos | 10.8333 |  | 0 |  | 0.16667 | 52 |  | 56.16
1.16 | Priprava (izkop in priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem), asfaltiranje (dobava in polaganje: asfaltbeton 0-8 v debelini 10 cm) in ureditev okolice (odvoz in deponiranje odvečnega materiala) po asfaltiranju prekopov po izvedbi ali sanaciji priključkov ali poškodb vodovodov ali kanalizacije na več različnih lokacijah po občini Radovljica
1.16.1 | do vključno 2 m2 | kos | 14.0833 |  | 0 |  | 0.21667 | 215 |  | 232.2
1.16.2 | od vključno 2,1 m2 do vključno 3 m2 | kos | 11.9167 |  | 0 |  | 0.18333 | 268 |  | 289.44
1.16.3 | od vključno 3,1 m2 do vključno 5 m2 | kos | 6.5 |  | 0 |  | 0.1 | 358 |  | 386.64
1.17 | Dovoz in vgradnja betona C16/20 | m3 | 5.4167 |  | 0 |  | 0.083333 | 160 |  | 172.8
1.18 | Organizacija, postavitev in izvajanje zapore ceste | komplet | 10.8333 |  | 0 |  | 0.16667 | 65 |  | 70.2
1.19 | NEPREDVIDENA DELA (po predračunu) | % | 10 | 0 | 0
1.0. | GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKOV TER SEKUNDARNE NAPELJAVE
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  |  |  | 0
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:

## ASFALTIRANJE_S2
PONUDNIK:
PONUDBENI PREDRAČUN
Št.:
Ponudbene cene in druge podatke vpisujete v zeleno oz. modro obarvana polja!!!
SKLOP: | 2
2.0. | ASFALTIRANJE PREKOPOV | [8 empty] | 2.0. | ASFALTIRANJE PREKOPOV |  |  |  | 80 | [5 empty] | 2023 | Indeks 25 | 1.07
[11 empty] | 0 |  |  |  | Kompletov popravil
A) | [9 empty] | A)
3.1. | Delavci - stroški dela, ki se obračunajo po urah | Enota | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR) |  |  |  |  | 3.1. | Delavci - stroški dela, ki se obračunajo po urah | Enota | Količina 1x | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR)
2.1.1 | Cestar | ura | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1.1 | Cestar | ura | 3 | 240 | 17.12 | 4108.8 |  |  |  |  | 16 |  | 17.12
2.1.2 | Preglednik | ura | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1.2 | Preglednik | ura | 0.05 | 4 | 18.19 | 72.76 |  |  |  |  | 17 |  | 18.19
2.1.3 | Voznik | ura | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1.3 | Voznik | ura | 2.5 | 200 | 21.4 | 4280 |  |  |  |  | 20 |  | 21.4
2.1.4 | Strojnik | ura | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1.4 | Strojnik | ura | 2.5 | 200 | 21.4 | 4280 |  |  |  |  | 20 |  | 21.4
2.1.5 | KV delavec | ura | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1.5 | KV delavec | ura | 3 | 240 | 18.19 | 4365.6 |  |  |  |  | 17 |  | 18.19
|  | Skupna vrednost (EUR): |  |  | 0 | [6 empty] | Skupna vrednost (EUR): |  |  |  | 17107.16
B) | [9 empty] | B)
Št. | Vozilo | Enota | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR) |  |  |  |  | Št. | Vozilo | Enota |  | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR)
2.2.1 | Kombinirano vozilo, do 3,5 t skupne mase | ura | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.1 | Kombinirano vozilo, do 3,5 t skupne mase | ura | 3 | 240 | 13.91 | 3338.4 |  |  |  |  | 13 |  | 13.91
2.2.2 | Tovorno vozilo, 6-8 t nosilnost | ura | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.2 | Tovorno vozilo, 6-8 t nosilnost | ura | 0.25 | 20 | 11.98 | 239.6 |  |  |  |  | 11.2 |  | 11.98
2.2.3 | Tovorno vozilo, 8 t nosilnost | ura | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.3 | Tovorno vozilo, 8 t nosilnost | ura | 0.25 | 20 | 18.73 | 374.6 |  |  |  |  | 17.5 |  | 18.73
2.2.4 | Tovorno vozilo, 8-12 t nosilnost | ura | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.4 | Tovorno vozilo, 8-12 t nosilnost | ura | 0.1 | 8 | 25.25 | 202 |  |  |  |  | 23.6 |  | 25.25
2.2.5 | Tovorno vozilo, 12-15 t nosilnost | ura | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.5 | Tovorno vozilo, 12-15 t nosilnost | ura | 0.05 | 4 | 40.98 | 163.92 |  |  |  |  | 38.3 |  | 40.98
2.2.6 | Tovorno vozilo, 15-20 t nosilnost | ura | 2.4 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.6 | Tovorno vozilo, 15-20 t nosilnost | ura | 0.03 | 2.4 | 42.85 | 102.84 |  |  |  |  | 40.05 |  | 42.85
|  | Skupna vrednost (EUR): |  |  | 0 | [6 empty] | Skupna vrednost (EUR): |  |  |  | 4421.36
C) | [9 empty] | C)
Št. | Delovni stroj | Enota | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR) |  |  |  |  | Št. | Delovni stroj | Enota |  | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR)
2.3.1 | Bager, do 3 t | ura | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.1 | Bager, do 3 t | ura | 2.5 | 200 | 17.66 | 3532 |  |  |  |  | 16.5 |  | 17.66
2.3.2 | Bager, nad 8 t | ura | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.2 | Bager, nad 8 t | ura | 0.1 | 8 | 36.38 | 291.04 |  |  |  |  | 34 |  | 36.38
2.3.3 | Nakladač | ura | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.3 | Nakladač | ura | 0.2 | 16 | 37.57 | 601.12 |  |  |  |  | 35.11 |  | 37.57
2.3.4 | Rovokopač | ura | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.4 | Rovokopač | ura | 0.1 | 8 | 28.36 | 226.88 |  |  |  |  | 26.5 |  | 28.36
2.3.5 | Traktor, do 75 KW | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.5 | Traktor, do 75 KW | ura | 0.5 | 40 | 25.89 | 1035.6 |  |  |  |  | 24.2 |  | 25.89
2.3.6 | Traktor, nad 75 KW | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.6 | Traktor, nad 75 KW | ura | 0.5 | 40 | 34.35 | 1374 |  |  |  |  | 32.1 |  | 34.35
2.3.7 | Valjar, manjši do 2 t | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.7 | Valjar, manjši do 2 t | ura | 0.5 | 40 | 8.45 | 338 |  |  |  |  | 7.9 |  | 8.45
2.3.8 | Valjar, večji nad 2 t | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.8 | Valjar, večji nad 2 t | ura | 0.5 | 40 | 26.22 | 1048.8 |  |  |  |  | 24.5 |  | 26.22
2.3.9 | Kompresor | ura | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.9 | Kompresor | ura | 0.05 | 4 | 13.91 | 55.64 |  |  |  |  | 13 |  | 13.91
2.3.10 | Motorna žaga | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.10 | Motorna žaga | ura | 0.5 | 40 | 2.14 | 85.6 |  |  |  |  | 2 |  | 2.14
2.3.11 | Stroj za rezanje asfalta | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.11 | Stroj za rezanje asfalta | ura | 0.5 | 40 | 3.75 | 150 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.75
2.3.12 | Vibro plošča | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.12 | Vibro plošča | ura | 0.5 | 40 | 2.78 | 111.2 |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.78
2.3.13 | Vibracijsko nabijalo - žaba | ura | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.13 | Vibracijsko nabijalo - žaba | ura | 0.5 | 40 | 2.09 | 83.6 |  |  |  |  | 1.95 |  | 2.09
2.3.14 | Rušilno kladivo 180 kg | ura | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3.14 | Rušilno kladivo 180 kg | ura | 0.05 | 4 | 5.56 | 22.24 |  |  |  |  | 5.2 |  | 5.56
|  | Skupna vrednost (EUR): |  |  | 0 | [6 empty] | Skupna vrednost (EUR): |  |  |  | 8955.72
D) | [9 empty] | D)
Št. | Material, naložen na skladišču ponudnika | Enota | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR) | Naslov lokacije skladišča ponudnika | Oddaljenost km | Povprečna masa prevoza | Tovorno vozilo (t) | Št. | Material, naložen na skladišču ponudnika | Enota |  | Predvidena količina | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Skupna cena brez DDV (EUR) | Naslov lokacije skladišča ponudnika | Oddaljenost km | Povprečna masa prevoza | Tovorno vozilo (t)
2.4.1 | Kamniti material za skalomete, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 8 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 2,5 m3 | 8-12 | 2.4.1 | Kamniti material za skalomete, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 0.1 | 8 | 23.33 | 186.64 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 2,5 m3 | 8-12 | 21.8 |  | 23.33
2.4.2 | Agregat za gramoziranje 0-16 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 40 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 2.4.2 | Agregat za gramoziranje 0-16 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 0.5 | 40 | 11.98 | 479.2 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 11.2 |  | 11.98
2.4.3 | Agregat za gramoziranje 0-16 mm, eruptivni (zelena jalovina), naložen na skladišču ponudnika | m3 | 20 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 2.4.3 | Agregat za gramoziranje 0-16 mm, eruptivni (zelena jalovina), naložen na skladišču ponudnika | m3 | 0.25 | 20 | 14.34 | 286.8 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 13.4 |  | 14.34
2.4.4 | Agregat za gramoziranje 0-32 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 40 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 2.4.4 | Agregat za gramoziranje 0-32 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 0.5 | 40 | 14.45 | 578 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 13.5 |  | 14.45
2.4.5 | Agregat za gramoziranje 0-60 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 8 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 2.4.5 | Agregat za gramoziranje 0-60 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 0.1 | 8 | 12.95 | 103.6 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 12.1 |  | 12.95
2.4.6 | Agregat za gramoziranje 0-120 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 4 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 2.4.6 | Agregat za gramoziranje 0-120 mm, naložen na skladišču ponudnika | m3 | 0.05 | 4 | 12.95 | 51.8 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 4 m3 | 8-12 | 12.1 |  | 12.95
2.4.7 | Hladna asfaltna masa FCA - naložena na skladišču ponudnika | kg | 80 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 500 kg | 3,5 | 2.4.7 | Hladna asfaltna masa FCA - naložena na skladišču ponudnika | kg | 1 | 80 | 0.27 | 21.6 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 5 | 500 kg | 3,5 | 0.25 |  | 0.27
2.4.8 | Topla asfaltna masa AC 16 surf B 70/100 A4, naložena na skladišču ponudnika | t | 15.36 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 500 kg | 3,5 | 2.4.8 | Topla asfaltna masa AC 16 surf B 70/100 A4, naložena na skladišču ponudnika | t | 0.192 | 15.36 | 102.08 | 1567.9488 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 500 kg | 3,5 | 95.4 |  | 102.08
2.4.9 | Topla asfaltna masa AC 8 surf B 70/100 A4, naložena na skladišču ponudnika | t | 15.36 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 500 kg | 3,5 | 2.4.9 | Topla asfaltna masa AC 8 surf B 70/100 A4, naložena na skladišču ponudnika | t | 0.192 | 15.36 | 113.63 | 1745.3568 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 500 kg | 3,5 | 106.2 |  | 113.63
2.4.10 | Topla asfaltna masa AC 22 base B 70/100 A4, naložena na skladišču ponudnika | t | 15.36 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 500 kg | 3,5 | 2.4.10 | Topla asfaltna masa AC 22 base B 70/100 A4, naložena na skladišču ponudnika | t | 0.192 | 15.36 | 93.73 | 1439.6928 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 500 kg | 3,5 | 87.6 |  | 93.73
2.4.11 | Beton MB 30 - 0-16 | m3 | 12 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 1 m3 | 8-12 | 2.4.11 | Beton MB 30 - 0-16 | m3 | 0.15 | 12 | 96.3 | 1155.6 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce | 13 | 1 m3 | 8-12 | 90 |  | 96.3
2.4.12 | Deponija odpadnega materiala | t | 80 |  | 0 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce |  | 4 m3 | 8-12 | 2.4.12 | Deponija odpadnega materiala | t | 1 | 80 | 4.28 | 342.4 | Alpska cesta 110, 4248 Lesce |  | 4 m3 | 8-12 | 4 |  | 4.28
|  | Skupna vrednost (EUR): |  |  | 0 | [6 empty] | Skupna vrednost (EUR): |  |  |  | 7958.6384
| Rekapitulacija: | [9 empty] | Rekapitulacija:
| ASFALTIRANJE PREKOPOV | [9 empty] | ASFALTIRANJE PREKOPOV
A) | Delavci skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | A) | Delavci skupaj |  |  |  |  | 17107.16
B) | Vozila skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | B) | Vozila skupaj |  |  |  |  | 4421.36
C) | Stroji skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | C) | Stroji skupaj |  |  |  |  | 8955.72
D) | Material skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | D) | Material skupaj |  |  |  |  | 7958.6384
3.0. | ASFALTIRANJE PREKOPOV | [8 empty] | 3.0. | ASFALTIRANJE PREKOPOV
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  |  | 0 | [5 empty] | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) |  |  |  |  | 38442.8784
Nepredvideno |  |  | 10% | 0 | [5 empty] | Nepredvideno |  |  |  | 10% | 3844.2878
SKUPAJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | SKUPAJ |  |  |  |  | 42287.1662
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:

## ZAHTEVNA_INTRVENCIJSKA_DELA_S3
PONUDNIK:
PONUDBENI PREDRAČUN
Št.:
Ponudbene cene in druge podatke vpisujete v zeleno oz. modro obarvana polja!!!
SKLOP: | 3 | [6 empty] | komplet | 63
3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA | [5 empty] | 3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA | [6 empty] | 2023 | Indeks 25 | 1.075
0
A. | Postavka: | Tip: | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost | A. | Postavka: | Tip: | Enota | Količina 1x | Količina | Cena za enoto | Vrednost
3.1 | Bager | 1,1 - 1,5 ton | ura | 63 |  | 0 | 3.1 | Bager | 1,1 - 1,5 ton | ura | 1 | 63 | 32.25 | 2031.75 | 30 |  | 32.25
3.2 | Bager | 4 - 5 ton | ura | 63 |  | 0 | 3.2 | Bager | 4 - 5 ton | ura | 1 | 63 | 37.63 | 2370.69 | 35 |  | 37.63
3.3 | Bager | 5 - 6 ton | ura | 63 |  | 0 | 3.3 | Bager | 5 - 6 ton | ura | 1 | 63 | 40.85 | 2573.55 | 38 |  | 40.85
3.4 | Bager z hidravličnim kladivom | 4 - 6 ton | ura | 3.15 |  | 0 | 3.4 | Bager z hidravličnim kladivom | 4 - 6 ton | ura | 0.05 | 3.15 | 43 | 135.45 | 40 |  | 43
3.5 | Vibronabijač, žaba |  | ura | 15.75 |  | 0 | 3.5 | Vibronabijač, žaba |  | ura | 0.25 | 15.75 | 18.81 | 296.2575 | 17.5 |  | 18.81
3.6 | Valjar | 600 - 900 kg | ura | 15.75 |  | 0 | 3.6 | Valjar | 600 - 900 kg | ura | 0.25 | 15.75 | 32.25 | 507.9375 | 30 |  | 32.25
3.7 | Rezalka za asfalt |  | m | 63 |  | 0 | 3.7 | Rezalka za asfalt |  | m | 1 | 63 | 7.53 | 474.39 | 7 |  | 7.53
3.8 | Ročno delo |  | ura | 126 |  | 0 | 3.8 | Ročno delo |  | ura | 2 | 126 | 19.35 | 2438.1 | 18 |  | 19.35
3.9 | Traktor s prikolico | prevoz materiala | ura | 63 |  | 0 | 3.9 | Traktor s prikolico | prevoz materiala | ura | 1 | 63 | 48.38 | 3047.94 | 45 |  | 48.38
3.10 | Premik bagra na lokacijo defekta, delovišča |  | kos | 63 |  | 0 | 3.10 | Premik bagra na lokacijo defekta, delovišča |  | kos | 1 | 63 | 53.75 | 3386.25 | 50 |  | 53.75
3.11 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | do 5 m2 | m | 3.15 |  | 0 | 3.11 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | do 5 m2 | m | 0.05 | 3.15 | 46.23 | 145.6245 | 43 |  | 46.23
3.12 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 6 - 10 m2 | m | 3.15 |  | 0 | 3.12 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 6 - 10 m2 | m | 0.05 | 3.15 | 40.31 | 126.9765 | 37.5 |  | 40.31
3.13 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 11 - 20 m2 | m | 3.15 |  | 0 | 3.13 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 11 - 20 m2 | m | 0.05 | 3.15 | 34.4 | 108.36 | 32 |  | 34.4
3.14 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 21 - 50 m2 | m | 3.15 |  | 0 | 3.14 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 21 - 50 m2 | m | 0.05 | 3.15 | 31.18 | 98.217 | 29 |  | 31.18
3.15 | Polaganje in obetoniranje robnikov | do 5 m | m | 1.575 |  | 0 | 3.15 | Polaganje in obetoniranje robnikov | do 5 m | m | 0.025 | 1.575 | 30.1 | 47.4075 | 28 |  | 30.1
3.16 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 6 do 10 m | m | 1.575 |  | 0 | 3.16 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 6 do 10 m | m | 0.025 | 1.575 | 26.88 | 42.336 | 25 |  | 26.88
3.17 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 11 do 20 m | m | 1.575 |  | 0 | 3.17 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 11 do 20 m | m | 0.025 | 1.575 | 23.65 | 37.2488 | 22 |  | 23.65
3.18 | Dvig oziroma postavitev cestne kape na višino in obetoniranje |  | kos | 31.5 |  | 0 | 3.18 | Dvig oziroma postavitev cestne kape na višino in obetoniranje |  | kos | 0.5 | 31.5 | 26.88 | 846.72 | 25 |  | 26.88
3.19 | Prečkanje elektonapetostnih vodov, telefona, kabelske TV, kanalizacije in plina |  | kos | 15.75 |  | 0 | 3.19 | Prečkanje elektonapetostnih vodov, telefona, kabelske TV, kanalizacije in plina |  | kos | 0.25 | 15.75 | 17.2 | 270.9 | 16 |  | 17.2
3.20 | Strojni in ročni izkop in zasutje za vodomerni jašek, postavitev na višino |  | kos | 15.75 |  | 0 | 3.20 | Strojni in ročni izkop in zasutje za vodomerni jašek, postavitev na višino |  | kos | 0.25 | 15.75 | 38.7 | 609.525 | 36 |  | 38.7
3.21 | Nepredvidena dela |  | % | 20 | 0 | 0 | 3.21 | Nepredvidena dela |  | % | 20 |  | 19595.6303 | 3919.1261
A. | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | A. | SKUPAJ | [5 empty] | 23514.7563
3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA | [5 empty] | 3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA
| 0 | [6 empty] | 0
B. | Postavka: |  | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost | B. | Postavka: |  | Enota | Količina 1x | Količina | Cena za enoto | Vrednost
3.29 | Jalovina 0-16 |  | m3 | 63 |  | 0 | 3.29 | Jalovina 0-16 |  | m3 | 1 | 63 | 29.56 | 1862.28 | 27.5 |  | 29.56
3.30 | Jalovina 0-32 |  | m3 | 63 |  | 0 | 3.30 | Jalovina 0-32 |  | m3 | 1 | 63 | 25.8 | 1625.4 | 24 |  | 25.8
3.31 | Tampon, posteljica |  | m3 | 31.5 |  | 0 | 3.31 | Tampon, posteljica |  | m3 | 0.5 | 31.5 | 32.25 | 1015.875 | 30 |  | 32.25
3.32 | Beton |  | m3 | 31.5 |  | 0 | 3.32 | Beton |  | m3 | 0.5 | 31.5 | 96.75 | 3047.625 | 90 |  | 96.75
3.33 | Humus nesejani |  | m3 | 6.3 |  | 0 | 3.33 | Humus nesejani |  | m3 | 0.1 | 6.3 | 32.25 | 203.175 | 30 |  | 32.25
3.34 | Humus sejani |  | m3 | 6.3 |  | 0 | 3.34 | Humus sejani |  | m3 | 0.1 | 6.3 | 37.63 | 237.069 | 35 |  | 37.63
3.35 | Dobava in polaganje asfalta v voznih površinah v debelini 4 cm do 10 m2 | asfaltna masa 0 - 8 mm | m2 | 94.5 |  | 0 | 3.35 | Dobava in polaganje asfalta v voznih površinah v debelini 4 cm do 10 m2 | asfaltna masa 0 - 8 mm | m2 | 1.5 | 94.5 | 32.25 | 3047.625 | 30 |  | 32.25
3.36 | Dobava in polaganje asfalta v voznih površinah v debelini 6-8 cm do 10 m2 | asfaltna masa 0 - 8 mm | m2 | 94.5 |  | 0 | 3.36 | Dobava in polaganje asfalta v voznih površinah v debelini 6-8 cm do 10 m2 | asfaltna masa 0 - 8 mm | m2 | 1.5 | 94.5 | 37.63 | 3556.035 | 35 |  | 37.63
3.37 | Dobava in polaganje asfalta v voznih površinah v debelini 8-12 cm do 10 m2 | asfaltna masa 0 - 8 mm | m2 | 94.5 |  | 0 | 3.37 | Dobava in polaganje asfalta v voznih površinah v debelini 8-12 cm do 10 m2 | asfaltna masa 0 - 8 mm | m2 | 1.5 | 94.5 | 43 | 4063.5 | 40 |  | 43
3.38 | Nepredvidena dela |  | % | 20 | 0 | 0 | 3.38 | Nepredvidena dela |  | % | 20 |  | 18658.584 | 3731.7168
B. | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | B. | SKUPAJ | [5 empty] | 22390.3008
3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA | [5 empty] | 3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) | [5 empty] | 0 | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) | [6 empty] | 45905.0571
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:

## ENOSTAVNA_INTRVENCIJSKA_DELA_4
PONUDNIK:
PONUDBENI PREDRAČUN
Št.:
Ponudbene cene in druge podatke vpisujete v zeleno oz. modro obarvana polja!!!
SKLOP: | 4 | [6 empty] | komplet | 80
4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA | [5 empty] | 4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA | [6 empty] | 2023 | Indeks 25 | 1.045
0
A. | Postavka: | Tip: | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost | A. | Postavka: | Tip: | Enota | Količina 1x | Količina | Cena za enoto | Vrednost
4.1 | Bager | 1,2 - 1,6 ton | ura | 80 |  | 0 | 4.1 | Bager | 1,2 - 1,6 ton | ura | 1 | 80 | 31.35 | 2508 | 30 |  | 31.35
4.2 | Bager | 4,5 - 5,5 ton | ura | 80 |  | 0 | 4.2 | Bager | 4,5 - 5,5 ton | ura | 1 | 80 | 36.58 | 2926.4 | 35 |  | 36.58
4.3 | Bager z hidravličnim kladivom | 4,5 - 5,5 ton | ura | 4 |  | 0 | 4.3 | Bager z hidravličnim kladivom | 4,5 - 5,5 ton | ura | 0.05 | 4 | 41.8 | 167.2 | 40 |  | 41.8
4.4 | Vibronabijač, žaba |  | ura | 20 |  | 0 | 4.4 | Vibronabijač, žaba |  | ura | 0.25 | 20 | 18.29 | 365.8 | 17.5 |  | 18.29
4.5 | Valjar | 600 - 900 kg | ura | 20 |  | 0 | 4.5 | Valjar | 600 - 900 kg | ura | 0.25 | 20 | 31.35 | 627 | 30 |  | 31.35
4.6 | Rezalka za asfalt |  | m | 80 |  | 0 | 4.6 | Rezalka za asfalt |  | m | 1 | 80 | 7.32 | 585.6 | 7 |  | 7.32
4.7 | Ročno delo |  | ura | 160 |  | 0 | 4.7 | Ročno delo |  | ura | 2 | 160 | 18.81 | 3009.6 | 18 |  | 18.81
4.8 | Traktor s prikolico | prevoz materiala | ura | 80 |  | 0 | 4.8 | Traktor s prikolico | prevoz materiala | ura | 1 | 80 | 47.03 | 3762.4 | 45 |  | 47.03
4.9 | Premik bagra na lokacijo defekta, delovišča |  | kos | 80 |  | 0 | 4.9 | Premik bagra na lokacijo defekta, delovišča |  | kos | 1 | 80 | 52.25 | 4180 | 50 |  | 52.25
4.10 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | do 5 m2 | m | 4 |  | 0 | 4.10 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | do 5 m2 | m | 0.05 | 4 | 44.94 | 179.76 | 43 |  | 44.94
4.11 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 6 - 10 m2 | m | 4 |  | 0 | 4.11 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 6 - 10 m2 | m | 0.05 | 4 | 39.19 | 156.76 | 37.5 |  | 39.19
4.12 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 11 - 20 m2 | m | 4 |  | 0 | 4.12 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 11 - 20 m2 | m | 0.05 | 4 | 33.44 | 133.76 | 32 |  | 33.44
4.13 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 21 - 50 m2 | m | 4 |  | 0 | 4.13 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 21 - 50 m2 | m | 0.05 | 4 | 30.31 | 121.24 | 29 |  | 30.31
4.14 | Polaganje in obetoniranje robnikov | do 5 m | m | 2 |  | 0 | 4.14 | Polaganje in obetoniranje robnikov | do 5 m | m | 0.025 | 2 | 29.26 | 58.52 | 28 |  | 29.26
4.15 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 6 do 10 m | m | 2 |  | 0 | 4.15 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 6 do 10 m | m | 0.025 | 2 | 26.13 | 52.26 | 25 |  | 26.13
4.16 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 11 do 20 m | m | 2 |  | 0 | 4.16 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 11 do 20 m | m | 0.025 | 2 | 22.99 | 45.98 | 22 |  | 22.99
4.17 | Dvig oziroma postavitev cestne kape na višino in obetoniranje |  | kos | 40 |  | 0 | 4.17 | Dvig oziroma postavitev cestne kape na višino in obetoniranje |  | kos | 0.5 | 40 | 26.13 | 1045.2 | 25 |  | 26.13
4.18 | Prečkanje elektonapetostnih vodov, telefona, kabelske TV, kanalizacije in plina |  | kos | 20 |  | 0 | 4.18 | Prečkanje elektonapetostnih vodov, telefona, kabelske TV, kanalizacije in plina |  | kos | 0.25 | 20 | 16.72 | 334.4 | 16 |  | 16.72
4.19 | Strojni in ročni izkop in zasutje za vodomerni jašek, postavitev na višino |  | kos | 20 |  | 0 | 4.19 | Strojni in ročni izkop in zasutje za vodomerni jašek, postavitev na višino |  | kos | 0.25 | 20 | 37.62 | 752.4 | 36 |  | 37.62
4.20 | Nepredvidena dela |  | % | 20 | 0 | 0 | 4.20 | Nepredvidena dela |  | % | 20 |  | 21012.28 | 4202.456
A. | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | A. | SKUPAJ | [5 empty] | 25214.736
4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA | [5 empty] | 4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA
| 0 | [6 empty] | 0
B. | Postavka: |  | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost | B. | Postavka: |  | Enota | Količina 1x | Količina | Cena za enoto | Vrednost | 27.5 |  | 28.74
4.21 | Jalovina 0-16 |  | m3 | 80 |  | 0 | 4.21 | Jalovina 0-16 |  | m3 | 1 | 80 | 28.74 | 2299.2 | 24 |  | 25.08
4.22 | Jalovina 0-32 |  | m3 | 80 |  | 0 | 4.22 | Jalovina 0-32 |  | m3 | 1 | 80 | 25.08 | 2006.4 | 30 |  | 31.35
4.23 | Tampon, posteljica |  | m3 | 40 |  | 0 | 4.23 | Tampon, posteljica |  | m3 | 0.5 | 40 | 31.35 | 1254 | 90 |  | 94.05
4.24 | Beton |  | m3 | 40 |  | 0 | 4.24 | Beton |  | m3 | 0.5 | 40 | 94.05 | 3762 | 30 |  | 31.35
4.25 | Humus nesejani |  | m3 | 8 |  | 0 | 4.25 | Humus nesejani |  | m3 | 0.1 | 8 | 31.35 | 250.8 | 35 |  | 36.58
4.26 | Humus sejani |  | m3 | 8 |  | 0 | 4.26 | Humus sejani |  | m3 | 0.1 | 8 | 36.58 | 292.64
4.27 | Nepredvidena dela |  | % | 20 | 0 | 0 | 4.27 | Nepredvidena dela |  | % | 20 |  | 9865.04 | 1973.008
B. | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | B. | SKUPAJ | [5 empty] | 11838.048
4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA | [5 empty] | 4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) | [5 empty] | 0 | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) | [6 empty] | 37052.784
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:

## VZDRŽEVANJE_S5
PONUDNIK:
PONUDBENI PREDRAČUN
Št.:
Ponudbene cene in druge podatke vpisujete v zeleno oz. modro obarvana polja!!!
SKLOP: | 5 | [6 empty] | komplet | 42
5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA | [5 empty] | 5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA | [6 empty] | 2023 | Indeks 25 | 1.02
0
A. | Postavka: | Tip: | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost | A. | Postavka: | Tip: | Enota | Količina 1x | Količina | Cena za enoto | Vrednost
5.1 | Bager | 5 - 6 ton | ura | 42 |  | 0 | 5.1 | Bager | 5 - 6 ton | ura | 1 | 42 | 30.6 | 1285.2 | 30 |  | 30.6
5.2 | Bager | 7 - 9 ton | ura | 42 |  | 0 | 5.2 | Bager | 7 - 9 ton | ura | 1 | 42 | 40.8 | 1713.6 | 40 |  | 40.8
5.3 | Bager | 10 - 12 ton | ura | 42 |  | 0 | 5.3 | Bager | 10 - 12 ton | ura | 1 | 42 | 61.2 | 2570.4 | 60 |  | 61.2
5.4 | Bager s hidravličnim kladivom | 5 - 6 ton | ura | 2.1 |  | 0 | 5.4 | Bager s hidravličnim kladivom | 5 - 6 ton | ura | 0.05 | 2.1 | 40.8 | 85.68 | 40 |  | 40.8
5.5 | Bager z hidravličnim kladivom | 7 - 9 ton | ura | 2.1 |  | 0 | 5.5 | Bager z hidravličnim kladivom | 7 - 9 ton | ura | 0.05 | 2.1 | 45.9 | 96.39 | 45 |  | 45.9
5.6 | Bager z hidravličnim kladivom | 10 - 12 ton | ura | 2.1 |  | 0 | 5.6 | Bager z hidravličnim kladivom | 10 - 12 ton | ura | 0.05 | 2.1 | 66.3 | 139.23 | 65 |  | 66.3
5.7 | Vibronabijač, žaba |  | ura | 10.5 |  | 0 | 5.7 | Vibronabijač, žaba |  | ura | 0.25 | 10.5 | 17.85 | 187.425 | 17.5 |  | 17.85
5.8 | Valjar | 600 - 900 kg | ura | 10.5 |  | 0 | 5.8 | Valjar | 600 - 900 kg | ura | 0.25 | 10.5 | 30.6 | 321.3 | 30 |  | 30.6
5.9 | Rezalka za asfalt |  | m | 42 |  | 0 | 5.9 | Rezalka za asfalt |  | m | 1 | 42 | 7.14 | 299.88 | 7 |  | 7.14
5.10 | Ročno delo |  | ura | 84 |  | 0 | 5.10 | Ročno delo |  | ura | 2 | 84 | 18.36 | 1542.24 | 18 |  | 18.36
5.11 | Traktor s prikolico | prevoz materiala | ura | 42 |  | 0 | 5.11 | Traktor s prikolico | prevoz materiala | ura | 1 | 42 | 45.9 | 1927.8 | 45 |  | 45.9
5.12 | Premik bagra na lokacijo defekta, delovišča |  | kos | 42 |  | 0 | 5.12 | Premik bagra na lokacijo defekta, delovišča |  | kos | 1 | 42 | 51 | 2142 | 50 |  | 51
5.13 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | do 5 m2 | m | 2.1 |  | 0 | 5.13 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | do 5 m2 | m | 0.05 | 2.1 | 43.86 | 92.106 | 43 |  | 43.86
5.14 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 6 - 10 m2 | m | 2.1 |  | 0 | 5.14 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 6 - 10 m2 | m | 0.05 | 2.1 | 38.25 | 80.325 | 37.5 |  | 38.25
5.15 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 11 - 20 m2 | m | 2.1 |  | 0 | 5.15 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 11 - 20 m2 | m | 0.05 | 2.1 | 32.64 | 68.544 | 32 |  | 32.64
5.16 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 21 - 50 m2 | m | 2.1 |  | 0 | 5.16 | Polaganje - prelaganje obstoječih tlakovcev, z pripravo podlage (zamenjava cca 25 cm materiala) | od 21 - 50 m2 | m | 0.05 | 2.1 | 29.58 | 62.118 | 29 |  | 29.58
5.17 | Polaganje in obetoniranje robnikov | do 5 m | m | 1.05 |  | 0 | 5.17 | Polaganje in obetoniranje robnikov | do 5 m | m | 0.025 | 1.05 | 28.56 | 29.988 | 28 |  | 28.56
5.18 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 6 do 10 m | m | 1.05 |  | 0 | 5.18 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 6 do 10 m | m | 0.025 | 1.05 | 25.5 | 26.775 | 25 |  | 25.5
5.19 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 11 do 20 m | m | 1.05 |  | 0 | 5.19 | Polaganje in obetoniranje robnikov | od 11 do 20 m | m | 0.025 | 1.05 | 22.44 | 23.562 | 22 |  | 22.44
5.20 | Dvig oziroma postavitev cestne kape na višino in obetoniranje |  | kos | 21 |  | 0 | 5.20 | Dvig oziroma postavitev cestne kape na višino in obetoniranje |  | kos | 0.5 | 21 | 25.5 | 535.5 | 25 |  | 25.5
5.21 | Prečkanje elektonapetostnih vodov, telefona, kabelske TV, kanalizacije in plina |  | kos | 10.5 |  | 0 | 5.21 | Prečkanje elektonapetostnih vodov, telefona, kabelske TV, kanalizacije in plina |  | kos | 0.25 | 10.5 | 16.32 | 171.36 | 16 |  | 16.32
5.22 | Strojni in ročni izkop in zasutje za vodomerni jašek, postavitev na višino |  | kos | 10.5 |  | 0 | 5.22 | Strojni in ročni izkop in zasutje za vodomerni jašek, postavitev na višino |  | kos | 0.25 | 10.5 | 36.72 | 385.56 | 36 |  | 36.72
5.23 | Menjava standardnih LTŽ pokrovovo z betonskim vencem |  | kos | 10 |  | 0 | 5.23 | Menjava standardnih LTŽ pokrovovo z betonskim vencem |  | kos |  | 10 | 637.5 | 6375 | 625 |  | 637.5
5.24 | Nepredvidena dela |  | % | 20 | 0 | 0 | 5.24 | Nepredvidena dela |  | % | 20 |  | 13786.983 | 2757.3966
A. | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | A. | SKUPAJ | [5 empty] | 22919.3796
5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA | [5 empty] | 5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA
| 0 | [6 empty] | 0
B. | Postavka: |  | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost | B. | Postavka: |  | Enota | Količina 1x | Količina | Cena za enoto | Vrednost
5.24 | Jalovina 0-16 |  | m3 | 42 |  | 0 | 5.24 | Jalovina 0-16 |  | m3 | 1 | 42 | 28.05 | 1178.1 | 27.5 |  | 28.05
5.25 | Jalovina 0-32 |  | m3 | 42 |  | 0 | 5.25 | Jalovina 0-32 |  | m3 | 1 | 42 | 24.48 | 1028.16 | 24 |  | 24.48
5.26 | Tampon, posteljica |  | m3 | 21 |  | 0 | 5.26 | Tampon, posteljica |  | m3 | 0.5 | 21 | 14.28 | 299.88 | 14 |  | 14.28
5.27 | Beton |  | m3 | 21 |  | 0 | 5.27 | Beton |  | m3 | 0.5 | 21 | 91.8 | 1927.8 | 90 |  | 91.8
5.28 | Humus nesejani |  | m3 | 4.2 |  | 0 | 5.28 | Humus nesejani |  | m3 | 0.1 | 4.2 | 30.6 | 128.52 | 30 |  | 30.6
5.29 | Humus sejani |  | m3 | 4.2 |  | 0 | 5.29 | Humus sejani |  | m3 | 0.1 | 4.2 | 35.7 | 149.94 | 35 |  | 35.7
5.30 | Nepredvidena dela |  | % | 20 | 0 | 0 | 5.30 | Nepredvidena dela |  | % | 20 |  | 4712.4 | 942.48
B. | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | B. | SKUPAJ | [5 empty] | 5654.88
5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA | [5 empty] | 5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA
Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) | [5 empty] | 0 | Skupna ponudbena vrednost brez DDV (EUR) | [6 empty] | 28574.2596
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:

## TP_S2 (hidden)
2.0. | ASFALTIRANJE PREKOPOV
0
Tehnični pogoji
Kombinirano vozilo, do 3,5 t skupne mase
Tovorno vozilo, 6-8 t nosilnost
Tovorno vozilo, 8 t nosilnost
Tovorno vozilo, 8-12 t nosilnost
Tovorno vozilo, 12-15 t nosilnost
Tovorno vozilo, 15-20 t nosilnost
Bager, do 3 t
Bager, nad 8 t
Nakladač
Rovokopač
Traktor, do 75 KW
Traktor, nad 75 KW
Valjar, manjši do 2 t
Valjar, večji nad 2 t
Kompresor
Motorna žaga
Stroj za rezanje asfalta
Vibro plošča
Vibracijsko nabijalo - žaba
Rušilno kladivo 180 kg

## TP_S3 (hidden)
3.0. | ZAHTEVNA INTERVENCIJSKA DELA
0
Tehnični pogoji
Bager 1,1 - 1,5 ton
Bager 4 - 5 ton
Bager 5 - 6 ton
Bager z hidravličnim kladivom 4 - 6 ton
Vibronabijač, žaba
Valjar 600 - 900 kg

## TP_S4 (hidden)
4.0. | ENOSTAVNA INTERVENCIJSKA DELA
0
Tehnični pogoji
Bager 1,2 - 1,6 ton
Bager 4,5 - 5,5 ton
Bager z hidravličnim kladivom 4,5 - 5,5 ton
Vibronabijač, žaba
Valjar 600 - 900 kg
Rezalka za asfalt

## TP_S5 (hidden)
5.0. | ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA
0
Tehnični pogoji
Bager 5 - 6 ton
Bager 7 - 9 ton
Bager 10 - 12 ton
Bager s hidravličnim kladivom 5 - 6 ton
Bager z hidravličnim kladivom 7 - 9 ton
Bager z hidravličnim kladivom 10 - 12 ton
Vibronabijač, žaba
Valjar 600 - 900 kg
Rezalka za asfalt